一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宿州市中盛木业有限公司锅炉技改项目

	项目代码
	2512-341302-07-02-843551

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面

	地理坐标
	（116度58分19.312秒，33度43分32.671秒）

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十一、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	埇桥区工业和信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	520
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	5.77
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	0（技改项目不新增用地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目无需设置专项评价。
表1.1  专项评价情况
专项评价类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气等气体。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

本项目不涉及新增工业污水直排。
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需设置风险专项评价。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及。
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及。


	规划情况
	规划名称：《宿州市埇桥区符离镇国土空间总体规划（2021-2035年）》

审批机关：埇桥区人民政府

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	宿州市中盛木业有限公司位于安徽省宿州市埇桥区安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面。符离镇产业规划以龙头企业带动，培育“符离-顺河板材加工产业带”延伸以烧鸡加工为代表的食品加工产业链条，逐步形成食品、板材、建材、新能源四大优势主导产业。

宿州市中盛木业有限公司为板材加工企业，为符离镇的主导产业。本项目为锅炉技改项目，拟淘汰原有锅炉，更换为2.5t/h生物质蒸汽锅炉并增加锅炉废气的高效环保处理设施，减少了污染物的排放，对环境有利。

因此本项目符合符离镇国土空间规划。

	其他符合性分析
	1、分区管控与“三线一单”相符性分析
安徽省人民政府于2020年7月13日发布了《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，安徽省生态环境厅皖环发〔2022〕5号发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，明确为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发【2018】17号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（统称“三线一单”），实施生态环境分区管控。

（1）生态保护红线

本项目位于安徽省宿州市埇桥区安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面，根据宿州市“三线一单”文本，对照宿州市生态保护红线，本项目不涉及生态保护红线。详见附图2区域生态红线图。

（2）环境质量底线

①大气环境

根据《宿州市2024年环境质量公报》，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。
本项目涉及主要大气污染物为锅炉尾气。生物质蒸汽锅炉废气经SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝处理后通过35m高排气筒（DA001）排放。本项目的建设对大气环境影响较小，符合环境质量底线要求。

②地表水环境

根据《宿州市2024年环境质量公报》，本项目评价区域内地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。

本项目锅炉废水用于厂区洒水抑尘，不外排。

③土壤环境

本项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生影响。

综上所述，本项目在加强环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，符合环境质量底线要求。

（3）与资源利用上线相符性分析

项目用水为自打水井、用电由市政供电管网提供，土地资源消耗符合要求。项目建成运营后资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。
（4）与环境准入清单相符性分析
对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目不在风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、世界文化遗产地（大运河宿州段）等优先保护单元内，不属于禁止开发建设活动及不符合空间布局要求活动的重点管控单元内。
（5）生态环境分区管控相符性分析
根据《宿州市“三线一单”》，宿州市共划定重点管控单元22个，面积为1641.71平方公里，占全市国土面积的16.52%，一般管控单元5个，面积为7225.23平方公里，占全市国土面积的72.7%。本项目位于宿州市“三线一单”生态环境分区管控的重点管控单元内（环境管控单元编码：ZH34130220013）。详见下图。与宿州市分区管控要求分析内容见下表。
[image: image1.png]


[image: image7.png]



图1.1  管控单元位置示意图

表1.1  本项目涉及“三线一单”管控单元及管控要求
序号

管控名称

管控要求

相符性分析

1

重点管控单元

空间布局约束

1严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。2落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。3坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。4引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。5严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。6新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。7持续开展涉水“散乱污”企业 清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。8推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。9严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。10国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。

本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求

2
污染物排放管控
1.在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。2.每小时35 蒸吨至65 蒸吨燃煤锅炉全部执行特别排放限值，每小时65 蒸吨以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造。3.推进现有企业和园区开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间水梯级串联循环利用。4.加快推进现役煤电机组超低排放与节能改造。5.加大城市及周边现有燃煤发电机组的供热改造力度，优先利用背压热电联产机组替代分散燃煤锅炉，扩大集中供热面积。鼓励现有大型发电机组实施供热改造。6.取消燃煤电厂烟气旁路，对不能稳定达标的脱硫设施进行升级改造。7.实施每小时20蒸吨以上的燃煤锅炉脱硫设施建设及除尘设施升级改造。8.提升改造电力、化工、水泥等工业领域低氮燃烧、除尘、脱硝、脱硫设施，强化二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及挥发性有机物污染治理。9.加快城镇污水处理设施建设与改造，对辖区重点流域污水处理厂进行提标改造，推进重点流域污水处理厂全面达标排放。10.推进造纸、农副产品加工、原料药制造、化工生产、制革、农药等重点行业专项治理，实施清洁化改造。11.2017 年底前，造纸行业力争完成采取低污染制浆技术，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。12.对现有涉重企业改扩建项目要采取“增产不增污”。13.在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。14.建材、化工、陶瓷等行业按照“改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的总体要求，提升产业发展质量和环保治理水平，全市原则上关闭一半砖瓦窑企业，同时要确保保留下来的砖瓦窑企业各项环保措施符合要求、排放稳定达标。15.鼓励电力行业实施超净排放改造，其他行业参照重污染天气应急减排指南B级以上绩效开展提标改造。16.积极推进陶瓷、玻璃等行业清洁燃料替代工程。

本项目不涉及禁止或限

制行为，符合相关管控

要求

3

资源开发效率要求

到2025年，全省用水总量控制在306亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年均下降18%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58。严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。2在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。地下水限采区内不得新增地下水开采量。严控工农业等生产性用水新增地下水开采量；城乡居民生活和特殊水质要求确需增加开采量的，必须通过压减生产性用水，确保不增加现状开采量。3严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内自备水井，一律予以关闭。4在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用中深层地下水，并削减开采量，逐步实现地下水采补平衡。5城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，取水许可不予审批；地下水严重超采地区取用地下水的，取水许可不予审批。6在城市公共供水管网覆盖的区域内，禁止新建地下水取水井用于餐饮、洗浴、洗车等服务业和小区、单位集中供水等。7皖北平原地区应当限制高耗水、重污染产业发展，提高城镇污水处理标准，加强污水、采矿排水再生利用；支持规模农业使用高效节水灌溉技术；对地下水超采地区，应当制定综合治理措施，控制开采量，逐步实现采补平衡。1坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。2推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。3实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。4推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。5积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。6大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代1禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。2在禁燃区内的企业事业单位和其他生产经营者，应当在规定的期限内停止使用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电能或者其他清洁能源。3到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。水资源利用总量及效率要求：1按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。地下水开采要求：2兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。3开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的地下热水、温泉水和矿泉水。4淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。能源利用总量及效率要求：5按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。禁燃区要求：6按照省级清单中禁燃区要求执行。其他资源利用效率要求：7土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。1.到十四五末，埇桥区、灵璧县、泗县、萧县、砀山县万元工业增加值用水量比2020年分别下降14%、32%、25%、16%、22%、19%，万元GDP用水量比2020年分别下降15%、16%、16%、15%、16%、15%，农田灌溉水有效利用系数控制为0.65。2.到2025 年，全市用水总量控制在11.71亿立方米以内，其中城乡生活及工业用水总量6.0亿立方米。3.到2022 年，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015 年分别降低32%和27%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.65以上。4.到2035 年，全市用水总量控制在15亿m3以内。新建耗煤项目实行煤炭减量替代。对煤炭开采与洗选业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业等行业新增耗煤（电力行业除外），实施煤炭消费量1.5倍减量替代。继续推进电能替代燃煤和燃油工作，替代规模达到省下达的指标要求。1.在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水。2.在地下水禁止开采区内，禁止新建、改建和扩建取用地下水的建设项目。已有的地下水取水工程，应当统一规划建设替代水源。3.在地下水限制开采区内，不得新增地下水开采量。确需新建地下水取水工程的，应当经省人民政府水行政主管部门批准。4 建设单位因施工需要直接取用地下水的，应当向具有审批权限的水行政主管部门申请临时取水。5.城市公共供水管网覆盖区域和饮用水水源保护区内禁止取用地下水用于地源热泵系统。6.在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。7.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。1. 除集中供热企业外，禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，禁止销售、燃用各类型高污染燃料。2.宿州市禁燃区内各乡镇、街道、园区管委会要加强对民用煤制品的监督管理，禁燃区内禁止销售、燃用民用煤制品，餐饮服务场所不得燃用煤炭及其制品，非道路移动机械不得燃用渣油和重油；鼓励使用太阳能、电能、天然气、液化石油气、沼气等清洁能源或者依托周边已有热电机组实施集中供热；推进农村清洁能源的替代和开发利用。3.禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。4.市区京台高速以东，南外环以北、沱河路以西、新汴河以南；全市所有文物保护单位，车站等交通枢纽及铁路线路安全保护区，易燃易爆物品生产、储存单位，输变电设施安全保护区，医疗机构、学校（含幼儿园）、敬（养）老院、图书馆、档案馆、博物馆、文化馆、商场、影剧院，景区、林地、公园、绿地、苗圃，房屋室内及其公共走廊、楼梯、屋顶、阳台、窗口和党政机关办公场所等范围内，禁放区域内禁止经营、储存、燃放烟花爆竹。迎接国家庆典等重大活动需要燃放礼花的，由宿州市人民政府决定并发布通告。5.坚决取缔禁燃区非法经营散煤网点。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。

本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求

综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单与分区管控”要求。
2、与其他政策符合性分析
（1）与《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号）相符性分析

表1.3  与《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号）相符性分析一览表

序号

高污染燃料目录

项目情况

相符性

1

Ⅰ类：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

Ⅱ类：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
Ⅲ类：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
项目锅炉燃料为生物质，不属于高污染燃料目录中规定的高污染燃料，项目定位不在禁燃区，锅炉废气经SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝处理后可达标排放。
相符
（2）与《宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（宿政发【2018】50号）相符性分析
表1.4  与《宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（宿政发【2018】50号）相符性分析一览表

序号

宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告

项目情况

相符性

1

一、禁燃区范围包括：宿州经开区、宿马园区、市高新区、宿州现代制鞋产业城以及埇桥区各街道、埇桥区符离镇、埇桥区西二铺乡、埇桥区桃园镇、埇桥区朱仙庄镇。
二、禁止燃用高污染燃料组合类别为III类（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油等；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；以及国家规定的其他高污染燃料。
项目位于安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面，本项目位于《宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》规定的禁燃区域内，不使用煤炭及其制品及石油焦、原油等燃料，本项目为锅炉技改项目，锅炉燃料为生物质，配置高效除尘设施，不属于禁止燃用高污染燃料组合类别。
相符

（3）项目与关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知（皖环发〔2022〕8号）相符性分析详见下表：
表1.6 与关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知（皖环发〔2022〕8号）相符性分析一览表
序号
安徽省“十四五”生态环境保护规划

本项目情况
相符性
1
深入开展锅炉、炉窑综合整治。实施重点涉工业炉窑企业深度治理或清洁能源替代，完成65蒸吨及以上燃煤锅炉节能改造。持续开展散煤污染治理行动，严格查处非法销售、使用非清洁散煤等行为。
本项目使用1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，不属于燃煤锅炉和低效燃煤小热电。锅炉使用燃料为生物质，锅炉燃料为生物质，配置高效除尘设施，不属于禁止燃用高污染燃料组合类别，改造后的锅炉废气排放量减少。
相符
4、与产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。因此，项目建设符合国家产业政策要求。

同时项目已于埇桥区工业和信息化局备案，项目代码为2512-341302-07-02-843551。因此项目符合地方的产业政策要求。

综上所述，项目的建设符合国家及地方的产业政策要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目建设基本情况

（1）项目由来

宿州市中盛木业有限公司位于安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面，项目建设面积为6.8亩。厂区东为耕地、南为仓库、西为G206国道，北为美食街。

宿州市中盛木业有限公司胶合板生产项目于2016年7月7日获得宿州市埇桥区发展和改革委员会备案。2016年8月北京中企安信环境科技有限公司编制该项目环境影响报告表，2016年10月20日埇桥区环境保护局以（埇环建字[2016]101号）文批准了“宿州市中盛木业有限公司胶合板生产项目”的建设，所以该项目于2017年5月施工建设，2017年5月投入运营。2019年10月宿州市中盛木业有限公司委托安徽精检分析测试有限公司对胶合板生产项目完成建设项目竣工环境保护验收工作。2024年7月12日变更固定污染源排污登记回执，登记编号：913413023487232189002Y。
企业原环评设计锅炉为1200kw的生物质导热油炉（约等于1.7蒸吨/时），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中要求，每小时2蒸吨及以下的生物质锅炉为淘汰类。企业根据现有环保政策，淘汰原有锅炉，更换为2.5t/h生物质蒸汽锅炉。同时增加锅炉废气的高效环保处理设施，确保污染物排放达到现行的环保政策要求，减少对大气环境的不利影响。

在此背景下，宿州市中盛木业有限公司投资520万元建设“宿州市中盛木业有限公司锅炉技改项目”。项目已于埇桥区工业和信息化局备案，项目代码为2512-341302-07-02-843551。
（2）环评报告表类别确定

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第16号）中的有关规定，本项目属于“四十一、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，本项目使用1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，生物质属于高污染燃料，因此本项目应当编制环境影响报告表。

表2.1 环评类别对照表

项目类别

环评类别

环境影响评价类别

项目环评类别判定

报告书

报告表

登记表

四十一、电力、热力生产和供应业

91
热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）
/
报告表

（3）排污许可管理类别确定

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的有关规定，本项目属于“三十九、电力、热力生产和供应业 4496热力生产和供应443--单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，本项目使用1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，属于简化管理，故本项目执行排污许可简化管理。

表2.2  排污许可类别对照

项目类别

排污许可类别

排污许可类别

排污许可
管理类别
重点
简化
登记

三十九、电力、热力生产和供应业 44

96
热力生产和供应 443

单台或者合计出力 20 吨/小时（14

兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）

单台且合计出力20吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1 吨/小时（0.7 兆瓦）及以下的天然气锅炉）
单台且合计出力1吨/小时（0.7 兆瓦）及以下的天然气锅炉
简化
（4）项目建设内容

表2.1  项目基本情况一览表

工程类别

单项工程名称
现有工程内容及规模
本次技改情况
主体工程

排版车间
占地面积 2000m2（45m×24m），主要用于涂胶、芯板组坯工序
不变
压合车间
占地面积 1200m2（45m×24m），主要热压、锯边工序
不变
辅助工程

原料仓库
A=500m2  
不变
成品仓库
A=500m2  
不变
办公楼
行政部、采购部、会议室、休息区A=500m2  
不变
贮运工程
运输

厂内采用叉车，厂外依托市场运输

不变
公用工程

给水
井水 
不变
供电
由市政电网提供
不变
暖通
不设锅炉进行集中供暖，制冷采用分体式空调，采用1台1200KW导热油锅炉为生产供热
锅炉改造，将原有1200kw的生物质导热油炉改成2.5t/h生物质蒸汽锅炉
排水
生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，喷淋塔废水采用罐车运至埇桥区板材加工企业喷淋塔循环废水预处理中心进行处理。
本项目将原有生物质导热油炉更改为生物质蒸汽锅炉，新增锅炉废水。
环保工程

废气治理
锅炉废气经旋风水膜除尘设施处理后经15m排气筒（DA001）高空排放；裁边废气经布袋除尘器处理经15米高排气筒（DA002）排放；涂胶废气经二级活性炭处理后经15米高排气筒（DA003）排放；压板废气经喷淋塔通过15米高排气筒（DA004）排放；打孔、敲板废气经布袋除尘器处理后无组织排放
本项目仅针对锅炉进行改造，生物质蒸汽锅炉废气经SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝处理后通过35m高排气筒（DA001）排放；其余废气处理设施均不变
废水处理
项目生活污水经化粪池处理后定期清掏；喷淋塔废水采用罐车运至埇桥区板材加工企业喷淋塔循环废水预处理中心进行处理。
本项目将原有生物质导热油炉更改为生物质蒸汽锅炉，新增锅炉废水。
噪声

生产车间合理布局，采取减震，隔音等措施
不变
固废
生活垃圾：垃圾桶等；一般工业固体废物：一般工业固体废物暂存间；危废：危废暂存间。
新增纯水制备产生废树脂、废SCR催化剂、脱硫灰渣
现有工程依托可行性分析：
本次技改项目依托现有工程内容主要包括：

项目为锅炉技改项目，依托现有锅炉房和办公用房，用于技改项目锅炉房及办公用房使用。

项目锅炉房面积为30m2，设置1台1200kw的生物质导热油炉，本次技改工程内容为将原有1200kw的生物质导热油炉改成2.5t/h生物质蒸汽锅炉，并配备SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝等处理措施，其他不变，锅炉房面积不变，因此依托原有锅炉房是可行的。

现有工程劳动定员不变，年工作时间不变。依托原有办公用房可行。

综上所述，项目现有工程依托可行。

2、项目主要产品及产能

本项目仅对锅炉进行改造，产品产能不发生变化。
3、项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数

项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数见表2.3：

表2.2 本次项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表
主要生产单元

主要工艺

生产设施

设施参数

计量单位

数量

(技改前)
数量

(技改后)
数量变化情况
热力生产单元

燃烧系统

生物质导热油炉
是否为备用锅炉(是(否
锅炉额定出力
1200kw
1
0
-1
燃生物质蒸汽锅炉
是否为备用锅炉(是(否
锅炉额定出力
2.5t/h
0
1
+1
注：本项目不新增生产设备，仅对锅炉进行改造，其他生产设备不变。

表2.3   锅炉配套设施明细

序号

设备名称

规格型号

数量

单位

备注
燃生物质蒸汽锅炉

1

锅炉主机

WNS2-1.25-Y.Q

1
台

新增
2

燃烧器

/

1
台

新增
3

电控柜

STDK-2
1
台
新增
4

分汽缸

Φ219
1
台
新增
5

软水制备设备
/
1
套
新增
6

给水泵

1.1/2GC5×7
1
台
新增
7

平台爬梯

2.5吨标配

1
套
新增
8

烟囱

Φ325

1
套
新增
4、项目原辅材料及资源、能源消耗
项目主要原辅材料及资源、能源消耗见表2.6。
表2.4  项目主要原辅材料消耗一览表
名称

单位

技改前用量

技改后用量
变化情况
备注

生物质
t/a
1000
1000
0
外购
水

t/a

960
1405
+445
新增锅炉用水
电

万kW·h/a

12
12
0
来自市政电网

注：本项目仅新增一台锅炉，其他原辅材料不变。
5、水平衡分析

本次技改主要针对锅炉，用水环节新增锅炉用水，项目劳动定员不变，锅炉房员工由原项目员工进行调配，生活污水不计入本项目中。

本项目锅炉为1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），新（改、扩）建工程污染源的废水核算方法及选取优先次序如下：①类比法、②产污系数法。本项目锅炉废水采用产污系数法进行计算，计算公式根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）相关公式进行计算，具体如下：


[image: image2.wmf]3

j

10

100

1

-

´

-

´

´

=

）

（

h

b

R

E

j


式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t；

R——核算时段内燃料消耗量，t或万m3，本项目取1000吨；

βj——产污系数，kg/t或kg/万m3，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ 953。采用罕见、特殊原料或工艺的，或手册中未涉及的，可类比国外同类工艺对应的产排污系数文件或咨询行业专业技术人员选取近似产品、原料、炉型的产污系数代替，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》工业源产排污核算方法和系数手册中4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册中生物质锅炉工业废水量的产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水）。
经计算，项目锅炉废水产生量为356t/a。本项目锅炉废水主要为锅炉排浓水和软水制备产生的废水。

[image: image3.emf]锅炉用水

损耗

89

锅炉废水

356 445

356 用于厂区绿化 ，

不外排


图1  水平衡图 t/a

6、劳动定员及工作制度

本次技改项目不新增员工，员工由原锅炉房员工进行调配，年生产时间不变。

7、厂区平面布置

项目建设地点位于安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面。项目分为生产车间、原料库、成品库、办公楼等功能分区。项目厂区布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：


[image: image4.emf]原料单板

单板整理及涂胶

组胚

预压

热压

锯边

检验

包装

入库

生物质锅炉

供热

G

、

S

、

N

G

、

S

、

N

G

、

S

、

N

G

、

S

、

N


图2.3  项目工艺流程及产污环节图

本次技改仅针对生物质锅炉进行改造，其余工艺流程均不变；

燃烧系统：本项目采用生物质作为燃料，入炉燃烧，由内循环与外循环两组电机进行水循环，控制柜进行温度监控与设定温度下降自行加热，确保恒温热水的输送。

热力系统：本项目供水经过纯水机处理后送入节能器，经过锅炉节能器初步升温，后送入循环水泵。锅炉为板材加工的热压工序供热，热压温度约在100-120℃左右。蒸汽循环使用。
水处理系统：本项目锅炉用水经过全自动纯水机软化后，补给到热水循环泵系统中。供水水质应满足《工业锅炉水质》（GB/T1576-2008）中相关要求。

排污系统：锅炉排污主要为锅炉长期使用后底部炉体内的固体沉积物清洗废水，清洗废水用于厂区洒水抑尘。

烟气系统：本项目燃烧产生的高温烟气以辐射传热方式传热给炉水，进入节能器加热给水，出节能器烟气经SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝处理后由35m高排气筒有组织排放。



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续履行情况

宿州市中盛木业有限公司，位于安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面。现有工程环保手续履行情况见下表。

表2.6 现有项目环评及验收情况

序号
项目名称
环评批复
验收意见及备案
排污许可手续
1
宿州市中盛木业有限公司胶合板生产项目

《关于宿州市中盛木业有限公司胶合板生产项目环境影响报告表的批复》（埇环建字[2016]101号，宿州市埇桥区环境保护局，2016.10.20）
《关于宿州市中盛木业有限公司胶合板生产项目竣工环境保护验收意见》（2020.3.27）
登记编号：913413023487232189002Y
2、现有工程实际建设情况

（1）工艺流程

项目现有工程的工艺流程不变，与原环评及验收报告一致。

（2）主要设备

表2.7 设备一览表
序号

名称

单位

环评设计数量
验收数量
实际建设数量
1

热压机
台

3
5
5
2

冷压机
台
3
5
5
3
穿胶机
台
4
5
4
4
冲边锯
台

1
2
2
5
推台锯
台

1
1
1
6
排版机
台
1
4
4
7
多边锯
台
1
2
2
8
布袋除尘器
套
8
9
9
9
叉车
辆
3
3
4
10
导热油锅炉
台
1
1
变更为生物质蒸汽锅炉
11
敲板验钉机
台
1
/
1
12
床板打孔机
台
1
/
1
13
打孔机
台
4
/
4
3、现有工程污染物实际排放总量

1）废气

现有工程所产生的有组织废气主要为锅炉废气、裁剪废气、压板废气和涂胶废气。根据《宿州市中盛木业有限公司2025年年度监测报告》（报告编号：QX251124122901001）分析污染物排放情况：
表2.8 有组织废气排放浓度一览表
采样日期
采样点位
检测项目
采样频次
样品编号
实测浓度
单位
2025年 11月 26日
锅炉废气排口
氮氧化物
第 1次
--
174
mg/m3
第 2次
--
176
mg/m3
第 3次
--
181
mg/m3
第 4次
--
188
mg/m3
小时均值
--
180
mg/m3
低浓度颗粒物
第 1次
2511260328001
2.9
mg/m3
第 2次
2511260329001
2.5
mg/m3
第 3次
2511260330001
2.9
mg/m3
二氧化硫
第 1次
--
7

mg/m3
第 2次
--
10
mg/m3
第 3次
--
9

mg/m3
第 4次
--
7

mg/m3
小时均值
--
8

mg/m3
2025年 11月 27日
裁剪废气排口
颗粒物
第 1次
2511270017001
<20
mg/m3
第 2次
2511270018001
<20
mg/m3
第 3次
2511270019001
<20
mg/m3
2025年11月 27日
涂胶废气排口
挥发性有机物
第 1次
2511270020001
0.327
mg/m³
第 2次
2511270022001
0.195
mg/m³
第 3次
2511270023001
0.114
mg/m³
小时均值
--
0.212
mg/m3
压板废气出口
甲醛
第 1次
2511270025001
0.8
mg/m³
第 2次
2511270043001
1.6
mg/m³
第 3次
2511270044001
1.8
mg/m³
小时均值
--
1.4
mg/m3
表2.9 有组织废气有组织废气参数及排放速率一览表
采样日期

采样点位
检测项目
采样频次
排气温度(℃)
排气流量（标干）m3/h
排气中 O2
（%）
排放速率（kg/h）
2025年
11月 26日

锅炉废气排口
氮氧化物
第 1次
101.8
3120
12.3
0.543
第 2次
98.6
3187
12.1
0.561
第 3次
116.0
3009
11.9
0.545
第 4次
118.0
2994
11.8
0.563
小时均值
--
--
--
0.553
二氧化硫
第 1次
101.8
3120
12.3
2.18×10-2
第 2次
98.6
3187
12.1
3.19×10-2
第 3次
116.0
3009
11.9
2.71×10-2
第 4次
118.0
2994
11.8
2.10×10-2
小时均值
--
--
--
2.54×10-2
低浓度颗粒物
第 1次
132.5
3800
12.8
1.10×10-2
第 2次
131.0
4131
11.1
1.03×10-2
第 3次
109.7
3059
12.0
8.87×10-3
2025年
11月 27日

裁剪废气排口
颗粒物
第 1次
21.7
6181
/

<0.124
第 2次
22.3
6091
/

<0.122
第 3次
22.8
6038
/

<0.121
小时均值
--
--
--
<0.123
涂胶废气排口
挥发性有机物
第 1次
19.5
10134
/

3.31 × 10-3
第 2次
19.1
10148
/

1.98×10-3
第 3次
16.2
10197
/

1.16×10-3
小时均值
--
--
/

2.15 × 10-3
压板废气出口
甲醛
第 1次
18.7
5393
/

4.31 × 10-3
第 2次
19.2
5384
/

8.61 × 10-3
第 3次
19.6
5376
/

9.68×10-3
小时均值
--
--
/

7.53 × 10-3
有组织废气排放量：氮氧化物1.35t/a，二氧化硫0.0765t/a，颗粒物0.324t/a，挥发性有机物0.008t/a，甲醛0.023t/a。
现有工程所产生的无组织废气主要为颗粒物、甲醛。根据《宿州市中盛木业有限公司2025年年度监测报告》（报告编号：QX251124122901001）分析污染物排放情况：

表2.9 无组织废气排放一览表
采样日期
采样点位
检测项目
样品编号
采样频次
检测结果
单位
2025年 11月 26日
厂界上风向
G01
甲醛
2511260114001
第1次
ND
mg/m3
2511260115001
第2次
ND
mg/m3
2511260116001
第3次
ND
mg/m3
总悬浮颗粒物
2511260114002
第1次
0.181
mg/m3
2511260115002
第2次
0.176
mg/m3
2511260116002
第3次
0.187
mg/m3
厂界下风向
G02
甲醛
2511260117001
第1次
ND
mg/m3
2511260119001
第2次
ND
mg/m3
2511260120001
第3次
ND
mg/m3
总悬浮颗粒物
2511260117002
第1次
0.213
mg/m3
2511260119002
第2次
0.221
mg/m3
2511260120002
第3次
0.260
mg/m3
厂界下风向
G03
甲醛
2511260121001
第1次
ND
mg/m3
2511260122001
第2次
ND
mg/m3
2511260123001
第3次
ND
mg/m3
总悬浮颗粒物
2511260121002
第1次
0.211
mg/m3
2511260122002
第2次
0.249
mg/m3
2511260123002
第3次
0.216
mg/m3
厂界下风向
G04
甲醛
2511260124001
第1次
ND
mg/m3
2511260126001
第2次
ND
mg/m3
2511260127001
第3次
ND
mg/m3
总悬浮颗粒物
2511260124002
第1次
0.228
mg/m3
2511260126002
第2次
0.221
mg/m3
2511260127002
第3次
0.226
mg/m3
由上表可知，项目厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求，厂界甲醛排放满足《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB34/4810-2024）表4中限值要求。

2）废水

项目生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排；喷淋废水采用罐车运至埇桥区板材加工企业喷淋塔循环废水预处理中心进行处理。
3）噪声

项目通过选用低噪声的设备；对振动大的设备设置减振台座，减少噪声的产生的传递；利用建筑隔声可降低设备噪声源强等降噪、隔声措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

根据《宿州市中盛木业有限公司2025年年度监测报告》（报告编号：QX251124122901001）噪声监测结果见下表：

表2.11   噪声监测结果统计    单位：dB（A）

采样日期
检测时段
采样点位
检测结果（dB(A)）
2025 年 11 月 27  日
13 时 37 分-13 时 42 分
厂界北 N4
56
13 时 43 分-13 时 48 分
厂界东 N1
59
13 时 27 分-13 时 32 分
厂界南 N2
56
13 时 19 分-13 时 24 分
厂界西 N3
60
监测结果评价：厂界北侧、东侧、南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准。
4）固废
项目固废主要包括职工日常生活垃圾、锅炉炉渣、旋风水膜除尘灰渣、除尘器粉尘、加工木屑及边角料、废活性炭等一般固体废物，生产过程中所产生的杂质和废渣等工艺固废。

①生活垃圾
生活垃圾产生量约6.75t/a，交由环卫部门处理。
②废活性炭

废活性炭产生量为2t/a，属于危险废物。

③除尘器粉尘
布袋除尘器收集的除尘灰量约5t/a，属于一般工业固废，交由物资回收部门处理。

④锅炉灰渣

锅炉产生的灰渣量约120t/a，主要成分为草木灰，用于周边农田施肥。

⑤加工木屑及边角料

加工木屑及边角料约10t/a，属于一般工业固废，交由物资回收部门处理。

⑥旋风水膜除尘灰渣

旋风水膜除尘灰渣约5t/a，属于一般工业固废，交由物资回收部门处理。
表2.17 原有项目污染物排放量的汇总表
类别

污染物名称

扩建前排放量（t/a）
治理措施
废气

裁剪废气（颗粒物）
0.2976
布袋除尘器处理+15米高排气筒（DA002）
涂胶废气（挥发性有机物）
0.008
二级活性炭+15米高排气筒（DA003）
压板废气（甲醛）
0.023
喷淋塔+15米高排气筒（DA004）
锅炉废气
颗粒物
0.0264
旋风水膜除尘设施+15m排气筒（DA001）
SO2
0.0765
NOX
1.35
废水

废水排放量
/
生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，喷淋塔废水采用罐车运至埇桥区板材加工企业喷淋塔循环废水预处理中心进行处理。
噪声

/

/
厂房隔声和距离减震降噪等措施

固废

生活垃圾
6.75
经收集后由环卫部门处理
锅炉灰渣
120
用于周边农田施肥

除尘器收集粉尘
5
交由物资回收部门处理。
加工木屑及边角料
10
旋风水膜除尘灰渣
5
废活性炭
2
交有资质单位处理
3、与该项目有关的主要环境问题
项目锅炉废气排气筒现为15米高，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，2.5t/h生物质锅炉排气筒高度应为35米高。因此原有排气筒高度不符合要求。

整改措施：项目建设时应及时整改排气筒高度。
表2.18  项目存在问题及整改措施

序号

存在问题

整改措施

整改时间

1
原有排气筒高度不符合要求

建设后，厂区排气筒高度应满足相关规定的要求
2026年3月



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）基本污染物
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次评价选取2024年作为评价基准年。根据《宿州市2024年环境质量报告》，宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度项目区域空气质量达标判定见表3.1。

表3.1  区域空气质量现状评价表

污染物

评价标准

年均浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率%

达标情况

PM10
年平均浓度
71
60
118.3
不达标
PM2.5
年平均浓度
43
30
143.3
不达标
SO2
年平均浓度
6
60
10.0
达标
NO2
年平均浓度
18
40
45.0
达标
CO
日平均第95百分位质量浓度
0.9mg/m3
4mg/m3
22.5
达标
O3
日最大8小时平均第90百分位质量浓度
170
160
106.3
不达标
宿州市2024年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为71μg/m3、43μg/m3、6μg/m3、18μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5、PM10。所以项目所在地为大气环境空气质量不达标区。
特征污染物

本项目位于安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面，西南侧2242米为安徽京里广告工程有限公司，因此本项目特征因子TSP（颗粒物）现状质量引用2023年9月安徽精检分析股份有限公司检测《安徽京里广告工程有限公司年制作2万套广告牌项目环评现状检测报告》（报告编号：JJHP2023021，签发日期：2023年10月10日）中数据进行评价。
[image: image5.png]



图3.1 引用数据相对位置图
表3.2  大气环境质量监测结果一览表

检测信息表

采样日期

2023年09月28日-10月01日

分析日期
2023年10月01日始
大气检测气象参数

采样日期
采样时间
风速（m/s）
风向
气温（℃）
气压（Kpa）
天气状况
2023.09.28-09.29
08:00-08:00
2
东南
24
101.58
多云
2023.09.29-09.30
08:10-08:10
1
南
23
101.60
多云
2023.09.30-10.01
08:15-08:15
2
南
22
101.61
多云
TSP测点位置及结果（mg/m3）
采样日期

采样时间

项目所在地G1
2023.09.28-09.29
08:00-08:00
263
2023.09.29-09.30
08:10-08:10
267
2023.09.30-10.01
08:15-08:15
274
由表3.2可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。
2、地表水环境

2024年，宿州市水环境质量稳中向好、稳中趋优。全市13个地表水国家考核断面中10个水质达到Ⅲ类，水质优良比例为76.9%，较上一年同比提升7.7个百分点，超额完成省厅下达的年度力争考核目标；10个地表水省考核断面中5个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为50%，超出省年度考核目标20个百分点。9个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。扒河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。
3、声环境

本项目位于安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面，50m范围内没有声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。

4、生态环境

本项目位于安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面，项目不存在生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。
5、电磁辐射

本项目为锅炉技改项目，不涉及电磁辐射类项目。
6、地下水、土壤环境

本项目为锅炉技改项目，对地下水、土壤环境的影响较小，且项目用地范围内均进行了硬底化。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。”因此可不进行地下水、土壤环境质量现状监测。



	环境

保护

目标
	1、大气环境

表3.3  项目环境空气保护目标一览表

序号

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

1
宿州职业技术学院
-190
0
学校

1000人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求（生态环境部2018年第29号公告）
W
89
2
郑圩
162
270
居民区
2000户/6000人
SE
234
3
符西村
-149
175
居民区

2000户/6000人

NW
165
注：以建设项目厂址中心为坐标原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
2、声环境

厂界外50m范围内没有声环境保护目标。
3、地表水环境

表3.4 地表水环境保护目标一览表
序号

环境要素

环境敏感目标

方位

距厂界/m
规模

环境要求及保护级别

1
水环境

扒河
S
548
小河

GB3838-2002

Ⅳ类标准
4、地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

本项目位于安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面，不涉及新增用地，不存在生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准 

本项目生活污水经化粪池定期清掏，不外排；锅炉废水用于厂区洒水抑尘，不外排。
2、大气污染物排放标准

项目生物质锅炉烟气排放应按照《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》中新改扩建生物质锅炉应按照超低排放标准设计并稳定达标排放，污染物排放浓度限值为：颗粒物10毫克/立方米、二氧化硫35毫克/立方米、氨氧化物50毫克/立方米。标准值见表3.7：
表3.7   锅炉排放标准  单位：mg/m³

污染物项目

限值

污染物排放监控位置

执行标准
燃煤锅炉

燃油锅炉

燃气锅炉

颗粒物

10
30

20

烟囱或烟道

《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》中新改扩建生物质锅炉应按照超低排放标准

二氧化硫

35
100

50

氮氧化物

50
200

50

汞及其化合物

0.05

—

—

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
烟囱排放口

3、噪声排放标准

评级区域运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。其标准限值见表3.7。

表3.7  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60
50
4、固废排放标准

本项目产生固废应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）：“为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下：

自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。

项目排水实施雨污分流制，雨水经厂区雨水管网汇入市政管网，生活污水经化粪池预处理，定期清掏不外排。废水均不外排，无需另行申请总量。
原有项目的排放量为：氮氧化物1.35t/a，二氧化硫0.0765t/a，颗粒物0.324t/a，挥发性有机物0.008t/a。
根据主要环境影响和保护措施分析计算，本次技改项目二氧化硫排放量为0.0765t/a、氮氧化物排放量为0.204t/a、颗粒物排放量为0.025t/a。技改后污染物排放量减少，无需申请总量文件。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目不新增用地，施工期主要为蒸汽锅炉改造时产生的噪声，根据类比资料，估计声源声级约70～90dB(A)。项目蒸汽锅炉改造在锅炉房内进行，采取厂房隔声和距离衰减等综合治理措施，以控制噪声对周围环境的影响。

1、废气

本项目废气主要是燃生物质锅炉废气。
核算过程：
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）---锅炉产排污量核算系数手册中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，详见下表：
表4.1   工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉
产品名称

原料名称

工艺名称
规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其他
生物质

层燃炉

所有规模

工业废气量

标立方米/吨-原料

6240
二氧化硫

千克/吨-原料

17S
颗粒物
千克/吨-原料

0.5
氮氧化物

千克/吨-原料
1.02
注：①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据企业提供的生物质检测报告，企业使用的生物质含硫量为0.03%。
本项目计划使用1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉运行过程会产生生物质燃烧废气，主要污染因子为SO2、NOX及颗粒物。本项目生物质用量为1000t/a，锅炉运行时间按照年运行1800h计算。项目生物质蒸汽锅炉废气经SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝处理后通过35m高排气筒（DA001）排放。废气量为3500m3/h。脱硫效率取85%，脱销效率取80%，布袋除尘效率取95%。
污染物产生详见下表：
表4.2  主要污染物产排情况一览表
废气量

Nm3/h
污染物

产生情况

排放情况

产生量t/a
产生浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
3500
SO2
0.51
80.95
0.0765
0.0425
12.143
颗粒物
0.5
79.365
0.025
0.0139
3.968
NOX
1.02
161.904
0.204
0.113
32.38



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.3  废气产排污情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放

形式

主要污染治理设施

污染物排放情况

排放标准

产生量t/a
产生

浓度mg/m3
治理措施

处理

能力

收集效率

去除效率

是否为可行技术

排放量t/a
排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
浓度限值mg/m3
燃生物质锅炉

SO2
0.51
80.95
有组织
SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝处理后通过35m高排气筒（DA001）
3500
m3/h
100%
85%
是
0.0765
0.0425
12.143
35
颗粒物
0.5
79.365
95%
0.025
0.0139
3.968
10
NOX
1.02
161.904
80%
0.204
0.113
32.38
50
排气口设置及监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目废气监测计划：
表4.4  废气排放口设置及废气污染物监测计划
污染源类别
排放口编号及名称
排放口基本情况
监测要求
高度/m
内径/m
温度℃

坐标
类型
监测点位
监测因子
监测频次
有组织
DA001
35
0.4
80
N116°58′20.703″；

E33°43′33.625″
一般排放口
生物质锅

炉排放口

氮氧化物
1次/月
颗粒物
二氧化硫

林格曼黑度




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气工艺可行性分析
本项目废气为生物质锅炉燃烧所产生的废气，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）锅炉烟气污染防治可行技术如下：

表4.5  锅炉烟气污染防治可行技术
燃料类型

燃煤

生物质

燃气

燃油

炉型

层燃炉、流化床炉、室燃炉

层燃炉、流化床炉、室燃炉

室燃炉

室燃炉

二氧化硫

一般地区

燃用低硫媒、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术

/

/

燃用低硫油、湿法脱硫技术

重点地区

燃用低硫媒+干法/半干法脱硫技术、燃用低硫媒+湿法脱硫技术

/

/

燃用低硫油、燃用低硫油+湿法脱硫技术

氮氧化物

一般地区
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱销技术、低氮燃烧+SCR脱销技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱销技术、SNCR脱销技术、SCR脱销技术、SNCR-SCR联合脱销技术

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱销技术

重点地区
低氮燃烧+SNCR脱销技术、低氮燃烧+SCR脱销技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱销技术、SNCR脱销技术、SCR脱销技术、SNCR-SCR联合脱销技术

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱销技术

颗粒物

一般地区
袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术

旋风除尘和袋式除尘组合技术

/

袋式除尘技术

重点地区
/

汞及其化合物

协同控制a，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术

/

注：a、表中协同控制是指现有的脱硫、脱销、除尘等污染防治设施在对汞及其化合物的控制。

一、SDS 干法脱硫

核心原理：以碳酸氢钠（小苏打，NaHCO₃）为吸收剂，在高温烟气中分解为高活性碳酸钠，与SO₂等酸性气体发生化学反应，生成固态钠盐并被除尘器捕集，实现脱硫。

吸收剂分解超细小苏打粉喷入烟气，快速热分解，分解后碳酸钠比表面积大、反应活性高。

脱硫反应碳酸钠与烟气中SO₂、SO₃、HCl 等酸性气体发生中和反应：，亚硫酸钠进一步被氧化为硫酸钠。

产物捕集生成的硫酸钠、亚硫酸钠等固态钠盐随烟气进入布袋除尘器，被滤袋拦截收集，实现气固分离，脱硫效率可达90%-95%。

二、布袋除尘

核心原理：基于表面过滤机理，利用纤维滤袋的物理拦截、惯性碰撞、扩散等作用，将烟气中粉尘颗粒物分离捕集，实现气固分离。

预沉降含尘烟气进入除尘器灰斗，气流速度骤降，大颗粒粉尘在重力、惯性作用下直接落入灰斗，完成初步分离。

深度过滤细粉尘随气流穿过滤袋，在筛分、惯性、扩散、静电等作用下，被阻留在滤袋外表面，逐渐形成致密“粉尘初层”，进一步提升过滤效率（可达99.9%以上），净化后气体穿过滤袋进入净气室。

清灰再生滤袋表面积灰增厚、阻力升高至设定值（1200-1500Pa）时，清灰系统启动（常用脉冲喷吹）：压缩空气瞬间反向喷入滤袋，使滤袋抖动，粉尘层脱落落入灰斗，滤袋恢复过滤能力，循环工作。

三、SCR脱硝（选择性催化还原）

核心原理：在催化剂作用下，向300-420℃烟气中喷入氨（NH₃）作为还原剂，“选择性”地将NOₓ还原为无害的N₂和H₂O，避免与烟气中O₂发生副反应。

还原剂喷入与混合烟气进入SCR反应器，喷氨格栅将氨气均匀喷入，与烟气充分混合。

催化还原反应混合气体流经催化剂层，在催化剂表面发生选择性还原反应，主要反应：产物排放NOₓ被还原为N₂和H₂O，净化后烟气排出，脱硝效率可达80%-95%。

本项目生物质燃烧废气，采用“SDS干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝”，属于《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术，本项目采取的处理措施为可行性措施，可以满足超低排放浓度限值要求。
因此本项目采取相应处理措施是可行的。
非正常工况分析

非正常工况是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，根据本项目的污染物特点及工程分析，项目非正工况污染源主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即燃生物质锅炉废气处理装置“SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝”故障引起污染物的事故排放，非正常工况条件下废气排放源强及排放情况见下表。

表4.5  非正常排放情况分析
序号
污染源
非正常排放原因
污染物
排放量t/a
排放浓度mg/m3
单次持续时间h
年发生频次

次
措施

1
DA001
废气处理设施故障，处理效率为50%
SO2
3.47×10-5
80.95
0.5
1~2
立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。

2
颗粒物
1.63×10-4
79.365
3
NOX
4.17×10-5
161.904
项目生物质蒸汽锅炉废气经SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝处理后通过35m高排气筒（DA001）排放，锅炉废气满足《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》中新改扩建生物质锅炉应按照超低排放标准，同时技改项目完成后二氧化硫排放量为0.0765t/a、氮氧化物排放量为0.204t/a、颗粒物排放量为0.025t/a。项目技改完成后，氮氧化物减排1.146t/a、颗粒物减排0.0194t/a。对区域大气环境质量影响减小。
2、废水

本次技改主要针对锅炉，不改变用水环节，项目劳动定员不变由原锅炉房员工进行调配，生活污水不计入本项目中。
本项目主要为锅炉技改项目，涉及的废水主要为锅炉排污水，但由于本项目锅炉废水用于厂区洒水抑尘不外排，因此无需额外制定废水监测计划。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、噪声

项目噪声主要来自于设备运行噪声。本次技改工程内容为将原有1200kw的生物质导热油炉改成2.5t/h生物质蒸汽锅炉，并配备废气处理设施，其他设备不变。项目技术改造后设备噪声与变更前基本一致。
监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2023），制定本项目噪声监测计划如下：

表4.6  噪声监测一览表
类别

监测点位
监测项目
监测频率

厂界噪声

厂界
等效连续A声级
1季/次
4、固体废物

本项目运营期项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。
（1）生活垃圾

项目仅针对锅炉进行改造，不新增员工，由原厂区员工进行调配，生活垃圾产生量不变。
（2）一般工业固体废物

项目生物质年用量不变，产生炉渣量不变。

①脱硫灰渣

生物质锅炉废气处理设施SDS干法脱硫会产生脱硫灰渣，年产生量约为2t/a。定期收集，交由物资回收部门回收利用。
②废树脂
锅炉运行制备软水会产生的废树脂。制备软水装置每年更换一次废树脂，每次更换量0.05t/次（折合0.05t/a）。
（3）危险废物
SCR脱硝装置催化剂每年更换一次，一次更换量约0.5吨/次。为废钒钛系催化剂，根据《国家危险废物名录》（2025版），废SCR催化剂代码为HW50 772-007-50，废催化剂委托有资质单位处置。
表4.9  项目固体废物产排污情况一览表
序号

产生环节

固废名称

属性

主要有毒有害物质名称
物理性状
环境危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向
利用量或处置量（t/a）

环境管理要求

1

废气治理
脱硫灰渣

一般

固废

/

固态
/
2
袋装
物资回收部门回收利用

2
一般固废暂存间

2
纯水制备
废树脂
/
固态
/
0.05
袋装
0.05
3
废气治理
废SCR催化剂

危险废物
催化剂
固态

T
0.5
袋装
有资质单位处置

0.5
危废暂存间
表4.10  项目一般工业固体废物产生及处置统计一览表
序号

一般工业固体废物

废物类别
废物

代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

防治措施

1

脱硫灰渣
SW07
140-001-S07
27
职工生活
固态

灰渣
1天

交由物资回收部门回收利用
2
废树脂
SW59

900-099-S59
0.5
焊接
固态

/
1天

表4.11  项目危险废物产生及处置统计一览表
序号

危险废物

危险废物类别

废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险特性

防治措施

1
废SCR催化剂
HW50 
772-007-50
0.5
废气处理
固态
催化剂
36个月
T
委托有资质单位处理
环境管理要求：

本项目产生的一般工业固体废物脱硫灰渣、废树脂经厂内集中收集后交由物资回收部门回收利用；废SCR催化剂于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置。

本次环评要求建设单位在厂区内设置一般工业固体废物暂存间，占地面积15m2，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理。
本项目危险废物暂存于项目区内危废暂存间中，占地面积15m2，一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按照规定执行。一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。
① 危废暂存间设计时遵循以下原则：

1）危废暂存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
2）在危废暂存间内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的危废暂存间或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
3）贮存易产生颗粒物、VOCs的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297要求。

② 同时应对危险废物存放设施实施严格的管理：

1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
5、地下水、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为锅炉技改，项目所在地位于安徽省宿州市埇桥区安徽省宿州市埇桥区符离镇符西村、职业技术学院对面；同时，对照附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，为Ⅳ类项目。项目可不开展土壤环境影响评价；

按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附表A（地下水环境影响评价行业分类表）项目属于“U142 热力生产和供应工程”中“其他”类，编制报告表，其地下水环境影响评价类别为Ⅳ类；故项目可不进行地下水环境影响评价。

项目项目生物质蒸汽锅炉废气经SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝处理后通过35m高排气筒（DA001）排放，锅炉废气满足《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》中新改扩建生物质锅炉应按照超低排放标准；项目锅炉废水用于厂区洒水抑尘不外排。对地下水及土壤环境影响较小。
6、环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境能够影响达到可接受水平。

（1）评价等级

1）风险调查

本项目只涉及锅炉技改，不涉及风险物质。
2）风险潜势初判

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q；


[image: image6.wmf]n

n

2

2

1

1

…

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

=


式中：q1、q2…qn  ——每种危险废物实际存在量，t。

Q1、Q2…Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ。
本项目无重点关注的危险物质，则本项目Q=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当 Q <1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

表4.17  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目

名称

宿州市中盛木业有限公司锅炉技改项目
建设地点

（安徽）省

（宿州）市

（埇桥）区

（/）县

符离镇符西村、职业技术学院对面
地理坐标

经度

116度58分19.312秒

纬度

33度43分32.671秒

主要危险物质分布

/
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气环境：燃烧发生火灾引起的大气二次污染物主要为一氧化碳，浓度范围在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。

水环境：职工生活废水经化粪池预处理定期清掏，不外排，生产废水不外排，不会直接流入周围地表水，不会对周边水体构成影响。

地下水：项目污水处理站地面做防腐防渗处理，故本项目对地下水影响较小。

废气处理装置故障事故影响分析：事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，并超过相关质量标准，对周围的大气环境产生一定的影响。

风险防范措施要求

（1）生产厂房、危废暂存间禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；

（2）配备完善的消防器材如灭火器、消防栓和通风设备消防器材定期检查；

（3）加强管理，确保废气处理设施正常运行，防止出现风机失效；如处理设备出现故障，应立即停止所有生产以减少废气排放，由专人检查、维修后恢复运行。

（4）危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建设和管理以防危险废物事故排放污染环境。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

填表说明：项目环境风险潜势为Ⅰ，只需要进行简单分析。

本项目建成后，通过加强风险管理后，该项目的环境风险可降至最低，通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大限度地减少风险事故的发生以及风险事故发生时造成的环境和人身安全的伤害。为保证生产的正常、安全，建设单位须建立必要的安全生产规章制度措施，加强个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。同时在厂区原料堆放区配置灭火器，制定相应的应急预案，确保厂区发生环境风险时，及时应对。在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，项目对周围的影响是可以接受的。
7、环保投资估算

本项目总投资520万元，环保投资30万元，约占总投资5.77%，主要用于锅炉技改及废气治理。

表4.9  项目环保防治措施及投资估算表

污染类别

污染防治对象

治理措施

投资估算（万元）

废水

废水

/
/
废气

燃生物质锅炉烟气

SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝+35m高排气筒
20
噪声

设备噪声

依托
/

固废
项目固废
依托
/
环境风险
设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等
5
地下水
一般防渗、重点防渗
5
合计

30



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	燃生物质锅炉（DA001）
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	SDS干法脱硫+袋式除尘+SCR湿法脱硝+35m高排气筒
	《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》中新改扩建生物质锅炉应按照超低排放标准

	地表水环境
	锅炉废水
	/
	用于厂区洒水抑尘，不外排
	/

	声环境
	厂界
	噪声
	合理布局；对高噪声设备采取隔振减振措施；车间隔声；合理安排生产时间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目产生的一般工业固体废物脱硫灰渣、废树脂经厂内集中收集后交由物资回收部门回收利用；废SCR催化剂于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间等区域为重点防渗区域采用抗渗混凝土（0.2m）+环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s；其他为一般防渗区域采用环氧地坪进行一般防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	项目区域附近无自然保护区，人文景观和名胜古迹等环境敏感点，周围没有需要特殊保护的生态环境。项目建设不会对周围生态环境造成影响。

	环境风险
防范措施
	在预防方面采取多种因素共同控制的方法，降低事故发生几率。对锅炉操作人员严格要求，保证操作正确，确保锅炉的正常工况，进一步降低锅炉的火灾爆炸危险性。

	其他环境
管理要求
	1、排放口规范化及信息公开化

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

2、竣工环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。
3、技改前后污染物排放“三本账”
表5.1  技改前后污染物排放“三本账” 单位：t/a
类别

污染物名称

技改前排放量

本项目排放量
“以新带老”削减量

技改后排放量

排放增减量

废气
颗粒物
0.324
0.025
0.0444
0.3046
-0.0194
SO2
0.0765
0.0765
0.0765
0.0765
0
NOX
1.35
0.204
1.35
0.204
-1.146
VOCs
0.008
/
0
0.008
0
甲醛
0.023
/
0
0.023
0
废水
/
/
/
/
/
固废
生活垃圾
6.75
0
0
6.75
0
锅炉灰渣
120
0
0
120
0
除尘器收集粉尘
5
0
0
5
0
加工木屑及边角料

10
0
0
10
0
旋风水膜除尘灰渣

5
0
0
0
-5
废活性炭
2
0
0
2
0
脱硫灰渣
0
2
0
2
+2
废树脂

0
0.05
0
0.05
+0.05
废SCR催化剂

0
0.5
0
0.5
+0.5



六、结论
	宿州市中盛木业有限公司锅炉技改项目的建设符合生态环境功能区规划的要求；项目产生的污染物采取相应措施后，其排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量指标。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.324t/a
	/
	/
	0.025t/a
	0.0444t/a
	0.3046t/a
	-0.0194t/a

	
	SO2
	0.0765t/a
	/
	/
	0.0765t/a
	0.0765t/a
	0.0765t/a
	0

	
	NOX
	1.35t/a
	/
	/
	0.204t/a
	1.35t/a
	0.204t/a
	-1.146t/a

	
	VOCs
	0.008t/a
	/
	/
	0
	0
	0.008t/a
	0

	
	甲醛
	0.023t/a
	/
	/
	0
	0
	0.023t/a
	0

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	锅炉灰渣
	120t/a
	/
	/
	0
	0
	120t/a
	0

	
	生活垃圾
	6.75t/a
	/
	/
	0
	0
	6.75t/a
	0

	
	除尘器收集粉尘
	5t/a
	/
	/
	0
	0
	5t/a
	0

	
	加工木屑及边角料
	10t/a
	/
	/
	0
	0
	10
	0

	
	旋风水膜除尘灰渣
	5t/a
	/
	/
	0
	0
	0
	-5t/a

	
	脱硫灰渣
	0
	/
	/
	2t/a
	0
	2t/a
	+2t/a

	
	废树脂
	0
	/
	/
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a

	危险废物
	废活性炭
	2t/a
	/
	/
	0
	0
	2t/a
	0

	
	废SCR催化剂
	0
	/
	/
	0.5
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目





本项目










_1234567891.vsd
356


用于厂区绿化，不外排


锅炉用水


损耗89


锅炉废水


356


445



_1234567892.vsd
原料单板


单板整理及涂胶


组胚


预压


热压


锯边


检验


包装


入库


生物质锅炉


供热


G、S、N


G、S、N


G、S、N


G、S、N



_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

