建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：宿州梦天木业有限公司锅炉升级改造项目

建设单位（盖章）：   宿州梦天木业有限公司    
编制日期：            2026年4月           

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宿州梦天木业有限公司锅炉升级改造项目

	项目代码
	2603-341302-07-02-916762

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区

	地理坐标
	（117度13分34.694秒，34度3分43.775秒）

	国民经济

行业类别
	C2021 胶合板制造

D4430 热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十一、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	埇桥区工业和信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	6
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	0（技改项目不新增用地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目无需设置专项评价。
表1.1 专项评价情况
专项评价类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气等气体。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

本项目不涉及新增工业污水直排。
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，无需设置风险专项评价。

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及。
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及。


	规划情况
	规划名称：《宿州市埇桥区杨庄镇国土空间总体规划（2021-2035年）》
审批机关：宿州市埇桥区人民政府

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与规划相符性分析

（1）规划期限

规划期限为：2021～2035年，其中近期：2021～2025年，远期：2025～2035年。
规划范围

镇域范围：杨庄镇镇域内全部国土空间

（3）根据《宿州市埇桥区杨庄镇国土空间总体规划（2021-2035年）》：杨庄镇构建“一轴两带双核五区”国土空间总体格局：
➢一轴：工农融合发展轴（X003）；

➢两带：农贸发展带（X030）、商贸发展带（S406）；

➢双核：综合发展核心（镇政府驻地周边）、工业发展核心（杨庄工业区）；

➢五区：工业示范区、养殖示范区、传统农业种植区、现代农业种植区、农产品加工集中区。

项目选址于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，该区域位于杨庄镇规划的工业示范区，符合园区“一轴两带三核五区”国土空间规划要求。

[image: image1.jpg]7 M AR KA R LR L F A K AR ALR] (2021-20355F) T A

) ) 02 &EGESEEML
2.2 GALELLIE R IS

MR “— W AZ X" W E LR
> = TREAXESH (X003)
> W RAERH (X030 . BHKLEH (S106)
> RM: HAKREC ARFRERAL . TYEREL (EILER)
> AR: TWRER, #ATER, #ARKLHER, ARRLFEX, KF=HpTEFK

v A E S E R s SR E

=

%)

R
AP

* AR




[image: image12.png]N M
,101g[ [Z 110"+ 31 10 ﬂ
i=1 j=1




图1.1 镇域国土空间总体规划图

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，可视为“允许类”项目。
项目已于2026年3月10日取得了宿州市埇桥区工业和信息化局下达的《宿州梦天木业有限公司锅炉升级改造项目备案表》（项目代码：2603-341302-07-02-916762）。

因此，项目的建设符合国家的产业政策。

2、项目选址可行性分析
（1）用地规划符合性分析
项目所在地位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区。对照土地证明文件，可知该处土地用途为工业用地（见附件）。因此，项目选址合理。
（2）项目周边环境概况
本项目位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，项目区土地性质为工业用地，项目周边无文物、风景名胜区和生态敏感点等环境保护目标。项目西侧为宿州梦天木业有限公司（年产30000套橱柜、60万平方米木地板生产线建设项目地），北侧、南侧、东侧为空地，无环境制约因素。项目生活污水经厂区的化粪池预处理后定期清掏，不会污染周边的水体，本项目运营期产生的各项污染物将会给环境带来一些不利影响，但只要加强环境管理，采取相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状。因此，项目建设与周边环境是相容的。

综上，项目选址可行。
3、分区管控与“三线一单”相符性分析
安徽省人民政府于2020年7月13日发布了《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，安徽省生态环境厅皖环发〔2022〕5号发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，明确为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发【2018】17号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（统称“三线一单”），实施生态环境分区管控。

（1）生态保护红线

本项目位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，根据宿州市“三线一单”文本，对照宿州市生态保护红线，本项目不涉及生态保护红线。详见附图2区域生态红线图。

（2）环境质量底线

①大气环境

根据《宿州市2024年环境质量公报》，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

本项目涉及主要大气污染物为锅炉废气。生物质锅炉废气经低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA011）排放。本项目的建设对大气环境影响较小，符合环境质量底线要求。

②地表水环境

根据《宿州市2024年环境质量公报》，本项目评价区域内地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。
③土壤环境

本项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生影响。

综上所述，本项目在加强环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，符合环境质量底线要求。

（3）与资源利用上线相符性分析

项目用水为自打水井、用电由市政供电管网提供，土地资源消耗符合要求。项目建成运营后资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。

（4）与环境准入清单相符性分析
对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目不在风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、世界文化遗产地（大运河宿州段）等优先保护单元内，不属于禁止开发建设活动及不符合空间布局要求活动的重点管控单元内。
（5）生态环境分区管控相符性分析
根据《宿州市“三线一单”》，宿州市共划定重点管控单元22个，面积为1641.71平方公里，占全市国土面积的16.52%，一般管控单元5个，面积为7225.23平方公里，占全市国土面积的72.7%。本项目位于宿州市“三线一单”生态环境分区管控的一般管控单元内（环境管控单元编码：ZH34130230003）。详见下图。与宿州市分区管控要求分析内容见下表。
[image: image10.png]L
W :L
L (T)+101gS



[image: image2.png]BE

ARE

e

LER
e

j




图1.2管控单元位置示意图

表1.2本项目涉及“三线一单”管控单元及管控要求
管控领域
管控单元环境准入及管控要求
本项目情况
相符性
生态保护红线
依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。对一般生态空间内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规等要求执行。

本项目位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，远离国家级和省级禁止开发区域以及其他有必要严格保护的各类保护地，对照宿州市生态保护红线区域分布图，本项目不涉及生态保护红线区域。

符合
环境质量底线
水环境质量底线及分区管控
一般管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。
本项目位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，属于水环境一般管控区。生活污水经化粪池处理后定期清掏。
符合
大气环境质量底线及分区管控
一般管控区管控要求：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”生态环境保护规划》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区、重点企业生态化、循环化改造。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
根据国家环境影响评价技术服务平台发布的环境空气质量监测网数据，宿州市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、18μg/m3、71μg/m3、43μg/m3、CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3；超过《环境空气质量标准》( GB3095-2012 )中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。项目所在地为大气环境空气质量不达标区。针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。

根据本评价对拟建项目的工程分析内容和环境影响预测结果可知，项目生产过程中排放的各类污染物均能够达标排放，不会降低现有环境功能。综上所述，拟建项目建成后不会改变区域环境质量底线。
符合
土壤环境风险防控底线及分区管控
土壤环境一般防控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
本项目位于土壤环境一般防控区，项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，项目危废暂存间、化粪池等用地均做重点防渗处理，不会对土壤产生污染。
符合
资源利用上线
煤炭资源利用上线及分区管控
重点管控区：根据《宿州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（宿政秘〔2018〕82号）规定，宿州市禁燃区内各乡镇、街道、园区管委会要加强对民用煤制品的监督管理，禁燃区内禁止销售、燃用民用煤制品，餐饮服务场所不得燃用煤炭及其制品，非道路移动机械不得燃用渣油和重油；鼓励使用太阳能、电能、天然气、液化石油气、沼气等清洁能源或者依托周边已有热电机组实施集中供热；推进农村清洁能源的替代和开发利用。宿州市禁燃区内各乡镇、街道、园区管委会负责禁燃区内高污染燃料燃用设施整改工作，禁燃区内现有35蒸吨／小时以下使用高污染燃料的设施（执行火电标准的除外）须在2018年10月31日前完成50%清洁能源替代，2019年年底前全部完成清洁能源替代。逾期未改用清洁能源的，依照《大气污染防治法》等有关规定执行。
本项目不属于高污染燃料禁燃区。
符合
水资源利用上线及分区管控
落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》等要求
本项目位于水资源一般管控区：用水来自区域供水管网，且用水量不大，不会突破水资源利用上线。
符合
土地资源利用上线及分区管控

落实《宿州市土地利用总体规划》调整方案、《安徽省土地利用总体规划调整方案》等要求。
本项目属于一般管控区。项目占地面积较少，土地节约集约利用水平较高，资源环境承载力较强，不会突破土地资源利用上线。
符合
生态环境准入清单

优先保护单元。加强空间布局约束，允许的开发建设活动、禁止或限制的开发建设活动、不符合空间布局要求活动的退出方案等依据相关的法律法规和规章要求执行。

重点管控单元。从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求等。

一般管控单元。按照现有环境管理要求，坚持生态优先的前提下进行管控。
经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类项目，视为允许类。不属于宿州市生态环境准入清单中禁止类、限制类项目。本项目满足生态环境准入清单的要求。

符合
综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单与分区管控”要求。
4、与其他政策符合性分析
（1）与《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号）相符性分析

表1.3  与《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号）相符性分析一览表

序号

高污染燃料目录

项目情况

相符性

1

Ⅰ类：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

Ⅱ类：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

Ⅲ类：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

项目定位不在禁燃区，锅炉废气经低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器处理后可达标排放。
相符
（2）与《宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（宿政发【2018】50号）相符性分析
表1.4  与《宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》

（宿政发【2018】50号）相符性分析一览表

序号

宿州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告

项目情况

相符性

1

一、禁燃区范围包括：宿州经开区、宿马园区、市高新区、宿州现代制鞋产业城以及埇桥区各街道、埇桥区符离镇、埇桥区西二铺乡、埇桥区桃园镇、埇桥区朱仙庄镇。
二、禁止燃用高污染燃料组合类别为III类（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油等；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；以及国家规定的其他高污染燃料。
项目位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，不在禁燃区，不使用煤炭及其制品及石油焦、原油等燃料，本项目为锅炉升级改造项目，锅炉燃料为生物质，配置高效除尘设施，不属于禁止燃用高污染燃料组合类别。
相符

（3）项目与关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知（皖环发〔2022〕8号）相符性分析详见下表：

表1.5 与关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知
（皖环发〔2022〕8号）相符性分析一览表
序号
安徽省“十四五”生态环境保护规划

本项目情况
相符性
1
深入开展锅炉、炉窑综合整治。实施重点涉工业炉窑企业深度治理或清洁能源替代，完成65蒸吨及以上燃煤锅炉节能改造。持续开展散煤污染治理行动，严格查处非法销售、使用非清洁散煤等行为。
本项目使用1台3t/h生物质导热油炉，不属于燃煤锅炉和低效燃煤小热电。锅炉使用燃料为生物质，锅炉燃料为生物质，配置高效除尘设施，不属于禁止燃用高污染燃料组合类别，改造后的锅炉废气排放量减少。
相符



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目建设基本情况

①企业概况

宿州梦天木业有限公司成立于2018年06月11日，注册地址位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区6号地。公司专注于实木地板的设计与生产，公司始终秉承绿色发展理念，严格执行国家环保法规要求。

②现有环保审批及许可情况

2020年5月27日，宿州市埇桥区生态环境分局以（埇环建字〔2020〕56 号）文对"宿州梦天木业有限公司年产30000套橱柜、60万平方米木地板生产线建设项目"环境影响报告表进行批复。2021年12月24日通过宿州梦天木业有限公司年产30000套橱柜、60万平方米木地板生产线建设项目阶段性环境保护验收（验收范围年产23000套橱柜、40万平方米木地板）。
2025年8月，宿州梦天木业有限公司投资2600万元，在原项目厂区（西侧厂区）附近新建宿州梦天木业有限公司高定家具生产项目，并于2025年8月21日取得宿州市埇桥区生态环境分局对该项目的批复，《关于宿州梦天木业有限公司高定家具生产项目环境影响报告表的批复》埇环建字(2025)32号。本公司于2025年08月28日进行了排污许可证变更，（证书编号：91341302MA2RRYWX94001Q）。2025年10月，通过宿州梦天木业有限公司高定家具生产项目环境保护验收。2025年11月取得竣工环境保护验收意见。
③技改内容
企业原环评设计锅炉为一台120万大卡的生物质导热油炉（约等于2t/h），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中要求，每小时2蒸吨及以下的生物质锅炉为淘汰类。企业根据现有环保政策，淘汰原有锅炉，更换为3t/h生物质导热油炉（西侧厂区不在本次技改范围内）。同时增加锅炉废气的高效环保处理设施，确保污染物排放达到现行的环保政策要求，减少对大气环境的不利影响。

在此背景下，宿州梦天木业有限公司投资500万元建设“宿州梦天木业有限公司锅炉升级改造项目”。项目已于埇桥区工业和信息化局备案，项目代码为2603-341302-07-02-916762。
（1）环评报告表类别确定

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）中的有关规定，本项目属于“四十一、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，本项目使用1台3t/h生物质导热油炉，因此本项目应当编制环境影响报告表。

表2.1 环评类别对照表

项目类别

环评类别

环境影响评价类别

项目环评类别判定

报告书

报告表

登记表

四十一、电力、热力生产和供应业

91

热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）

/

报告表

（2）项目建设内容

表2.2  项目基本情况一览表

工程类别

单项工程名称

现有工程内容及规模

本次技改情况

主体工程

A车间

位于厂区北侧，1F，钢结构，占地面积6000m2，内有涂胶机、冷压机、热压机、贴面机、芯板干燥机等设备

不变

B车间

位于厂区东侧，1F，钢结构，占地面积7000m2，内有抛光机、砂光机、全自动大锯机、多片锯、四面刨、双端铣、拉丝机、高速开凿机、雕刻机等设备

不变

C车间

位于厂区南侧，1F，钢结构，占地面积6000m2
不变

储运工程

原料仓库

位于A车间西侧，1F，钢结构，占地面积1920m2，用于存放项目原材料
不变

成品仓库

分为多层板、地板基材成品验收区，地
板、橱柜成品验收区；分别位于厂区东
北部及中西部，钢结构，占地面积
5000m2
不变

辅助工程

综合办公楼

位于厂区西北侧，1F，占地面积1000m2
不变

锅炉房

位于A车间东侧，1F，占地面积10m2
锅炉改造，将原有1200kw（2t/h）的生物质导热油炉改成3t/h生物质导热油炉
公用工程

给水
自备井用水，用水量为1680t/a
不变

排水
雨污分流，生活污水进入化粪池处理后交由环卫部门定期清掏
不变
供电
杨庄变电所管网供给，供电量为100万kW·h/a
不变

供热
生物质锅炉供热
锅炉改造，将原有1200kw（2t/h）的生物质导热油炉改成3t/h生物质导热油炉
消防池
位于厂区北侧，规模40m3
不变

环保工程

废气治理

涂胶废气经二级活性炭处理后通过15m排气筒（DA001）排放；涂胶热压废气经二级活性炭处理后通过15m排气筒（DA002）排放；热压废气经二级活性炭处理后通过15m排气筒（DA003）排放；锯边抛光废气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA004）排放；开料粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA005）排放；打孔废气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA006）排放；锅炉废气经喷淋塔+布袋除尘器处理后通过25m排气筒（DA007）排放；开料、打孔粉尘经产尘点收集管收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA008）排放；1#喷漆房产生的废气通过整体密闭负压收集，经干式过滤装置处理后进入二级活性炭处理后经15m高排气筒（DA009）排放；2#喷漆房产生的废气通过整体密闭负压收集，经干式过滤装置处理后进入二级活性炭处理后经15m高排气筒（DA009）排放；

辊涂线产生的废气通过密闭负压收集，进入二级活性炭处理后经15m高排气筒（DA009）排放；打磨粉尘（喷漆后）在密闭打磨间经打磨间自带抽风装置收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA010排放
本项目仅针对锅炉进行改造，生物质锅炉废气经低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA011）排放；其余废气处理设施均不变

废水处理

雨污分流，生活污水进入化粪池处理后，交由环卫部门定期清掏
不变
噪声

选用低噪声设备，采取减震、吸声、隔
声等措施
不变

固废

废边角料、布袋除尘器收集的粉尘和脉
冲除尘器收集的烟尘、生物质锅炉灰渣
外售处理，生活垃圾由环卫部门统一收
集处理，废胶桶、废活性炭、废导热油交由资质单位处理。在A车间内西南角设置一处固废和危废暂存间，占地面积均为10m2。

新增废SCR催化剂、脱硫灰渣

地下水

分区防渗，危废暂存间、化粪池为重点防渗（危险废物放置于容器或包装物内，不得与地面直接接触。危废贮存库地面与裙脚均采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土材料、涂刷防水材料并设置环氧树脂防腐），其他区域采取一般防渗（防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的黏土防渗层）。

不变

现有工程依托可行性分析：

本次技改项目依托现有工程内容主要包括：

项目为锅炉升级改造项目，依托现有锅炉房和办公用房，用于技改项目锅炉房及办公用房使用。

项目锅炉房面积为10m2，设置1台120万大卡的生物质导热油炉，本次技改工程内容为将原有120万大卡的生物质导热油炉改成3t/h生物质导热油炉，并配备低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器等处理措施，其他不变，锅炉房面积不变，因此依托原有锅炉房是可行的。

现有工程劳动定员不变，年工作时间不变。依托原有办公用房可行。

综上所述，项目现有工程依托可行。

2、项目主要产品及产能

本项目仅对锅炉进行改造，产品产能不发生变化。

3、项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数

项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数见表2.3：

表2.3本次项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表

主要生产单元

主要工艺

生产设施

设施参数

计量单位

数量

(技改前)

数量

(技改后)

数量变化情况

热力生产单元

燃烧系统

生物质导热油炉

是否为备用锅炉(是(否

锅炉额定出力

120万大卡（2t/h）
1

0

-1

生物质导热油炉
是否为备用锅炉(是(否

锅炉额定出力

3t/h

0

1

+1

注：本项目不新增生产设备，仅对锅炉进行改造，其他生产设备不变。

技改后生物质用量与锅炉容量匹配的合理性分析如下：

项目原有2t/h锅炉为老旧设备，设备热效率偏低、运行损耗大，长期处于满负荷状态，无负荷调节余量，设备运行稳定性差。本次技改更换为3t/h生物质锅炉，锅炉额定容量增大，设备设计热效率更高、燃烧工况更优，仅需低负荷、经济负荷区间运行即可满足全厂现有生产及配套供热需求，无需按照锅炉额定满负荷匹配燃料消耗量，完全可在燃料用量不增加的情况下，平稳承接原有供能需求，燃料用量与炉型匹配可行。
表2.4 锅炉配套设施明细

序号

设备名称

规格型号

数量

单位

备注

生物质导热油炉
1

锅炉主机

WNS2-1.25-Y.Q

1

台

新增

2

燃烧器

/

1

台

新增

3

电控柜

STDK-2

1
台

新增

4

平台爬梯

/

1
套

新增

5

烟囱

Φ325

1

套

新增

4、项目原辅材料及资源、能源消耗
项目主要原辅材料及资源、能源消耗见表2.5。

表2.5  项目主要原辅材料消耗一览表

名称

单位

技改前用量

技改后用量

变化情况

备注

生物质

t/a

800

800

0

外购

40%尿素溶液

t/a

0
4

+4
外购

钒钛催化剂
t/a

0

2
+2
外购

生石灰

t/a

0

8
+8
外购

水

t/a

1680

1680
0
/
电

万kW·h/a

100

100

0

来自市政电网

理化性质：

尿素：化学式CO(NH₂)₂(或CH₄N₂O)，是一种重要的有机化合物，纯品为白色针状或棱柱状晶体；工业/农业品多为白色颗粒或粉末，无臭、味微咸。密度：1.335g/cm³(25°C)，熔点：131–135°C，沸点：382.48°C(分解，无真正沸点)。极易溶水，108g/100mL(20°C)，100°C时溶解度>700g/100mL；易溶于乙醇、甘油、甲醇；微溶于乙醚；不溶于氯仿、苯水溶液pH≈6.0–7.0（近中性）。含氮量：约46.67%，是固体氮肥中含氮量最高的。

生石灰（氧化钙CaO）：白色或灰白色块状、粉末，不纯时呈淡黄色或灰色。密度：约3.3g/cm³，熔点：2572℃，沸点：2850℃；几乎不溶于水，但与水剧烈反应；不溶于乙醇。与水反应（熟化/消化）放热剧烈，生成氢氧化钙（熟石灰）：CaO+H₂O=Ca(OH)₂，强碱性，对皮肤、眼睛、呼吸道有强腐蚀性，可造成灼伤。

5、水平衡分析

本次技改项目劳动定员不变，生活污水不计入本项目中。项目新增生石灰消化用水。

生石灰消化用水：
烟气循环流化床脱硫装置需要用生石灰消化制成熟石灰（消石灰）再喷入，运行中，为保证消化完全、流化反应温度，消化用水量一般按生石灰质量的35%～45%计（本次评价取40%），则生石灰消化用水量约为3.2t/a。项目生石灰消化用水为工艺内用水，全部参与反应并被物料吸收，无游离废水产生，也不设外排口，无生产废水外排，不对外环境造成影响。

6、劳动定员及工作制度

本次技改项目不新增员工，员工由原锅炉房员工进行调配，年生产时间不变。

7、厂区平面布置

项目建设地点位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区。项目分为生产车间、原料库、成品库、办公楼等功能分区。项目厂区布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

[image: image11.png]L(r)= IOIg{iIOO '[LW""AL']}




[image: image3.emf]芯板

干燥

涂胶

拼板

冷压

热压

锯边

砂光

检验

生物质锅炉

供热

G

、

S

G

、

N

G

、

N

G

、

S

、

N

G

、

N

G


图2.1 项目工艺流程及产污环节图

本次技改仅针对生物质锅炉进行改造，其余工艺流程均不变；

燃烧系统：本项目采用生物质作为燃料，入炉燃烧，由内循环与外循环两组电机进行水循环，控制柜进行温度监控与设定温度下降自行加热，确保恒温热水的输送。

热力系统：本项目供水经过纯水机处理后送入节能器，经过锅炉节能器初步升温，后送入循环水泵。锅炉为板材加工的热压工序供热，热压温度约在100-120℃左右，循环使用。
水处理系统：本项目为锅炉升级改造项目，采用导热油密闭循环供热工艺，无工艺废水产生。

排污系统：锅炉排污主要为锅炉长期使用后底部炉体内的固体沉积物清洗废水，清洗废水用于厂区洒水抑尘。

烟气系统：本项目燃烧产生的高温烟气以辐射传热方式传热给炉水，进入节能器加热给水，出节能器烟气经低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器处理后由30m高排气筒有组织排放。



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续履行情况

宿州梦天木业有限公司，位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区。现有工程环保手续履行情况见下表。

表2.6现有项目环评及验收情况

序号

项目名称

环评批复

验收意见及备案

排污许可手续
1

宿州梦天木业有限公司年产30000套橱柜、60万平方米木地板生产线建设项目

《关于宿州梦天木业有限公司年产30000套橱柜、60万平方米木地板生产线建设项目环境影响报告表的批复》（埇环建字〔2020〕56号，2020.5.27）

《关于宿州梦天木业有限公司年产30000套橱柜、60万平方米木地板生产线建设项目竣工环境保护验收意见》（2021.12.24）

91341302MA2RRYWX94001Q，2022-12-02至2027-12-01

2

宿州梦天木业有限公司高定家具生产项目

《关于宿州梦天木业有限公司高定家具生产项目环境影响报告表的批复》埇环建字〔2025〕32号，宿州市埇桥区生态环境分局，2025年8月21日

《关于宿州梦天木业有限公司高定家具生产项目竣工环境保护验收意见》（2025.11.11）

91341302MA2RRYWX94001Q

2022-12-02至2027-12-01

2、现有工程实际建设情况

（1）工艺流程

项目现有工程的工艺流程不变，与原环评及验收报告一致。

（2）主要设备

表2.7 现有项目设备一览表

序号

名称

环评设计数量

验收数量

实际建设数量

1

涂胶机

8

4
4
2

冷压机

8

6
6
3

拼板机

2

4
4
4

热压机

8

8
8
5

抛光机

2

1
1
6

砂光机

4

2
2
7

贴面机

4

2
2
8

全自动大锯机

4

4
4
9

多片锯

2

2
2
10

四面刨

2

0
0
11

双端铣

2

0
0
12

拉丝机

2

0
0
13

高速开凿机

1

0
0
14
芯板干燥机

3

2
2
15
UV涂漆固化生产线

1

0
0
16
生物质炉

1

1
1
17
贴纸机

2

2
2
18
雕刻机

2

2
2
19
磨头机

2

2

2

20
封边机

5

5

5

21
开料机

9

9

9

22
电子锯

1

1

1

23
六面转

7

7

7

24
侧孔机

2

2

2

25
开料机
2
2
2
宿州梦天木业有限公司高定家具生产项目

序号

名称

环评设计数量

验收数量

实际建设数量

1

1#喷漆房
1间
1间
1间
2

2#喷漆房
1间
1间
1间
3

喷枪
2把
2把
2把
4

喷枪
2把
2把
2把
5

打磨房
1间
1间
1间
6

砂光机
3台
3台
3台
7

自动打磨机
2台
2台
2台
8

辊涂线
2条
2条
2条
9

开料机
3台
1台
1台
10

电子锯
1台
1台
1台
11

封边机
1台
1台
1台
12

封边连线机
1台
1台
1台
13

六面钻铣加工中心
1台
1台
1台
14
拼板机
1台
1台
1台
15
预压机
2台
2台
2台
16
精密自动纵锯修边机
2台
2台
2台
17
自动单片纵锯机
2台
2台
2台
18
重型自动双面刨木机
2台
2台
2台
19
细木工带锯机
2台
2台
2台
20
精密锯
2台
2台
2台
21
立式单轴木工铣床
2台
2台
2台
22
立式单轴榫槽机
2台
2台
2台
23
木工镂铣机
2台
2台
2台
24
立式双轴木工铣床
2台
2台
2台
25
立式窜动式样磨光机
2台
2台
2台
26
可倾台面万能圆锯机
2台
2台
2台
27
平面刨
2台
2台
2台
28
风机

2台
2台
2台
3、现有工程污染物实际排放总量

1）废气

根据《宿州梦天木业有限公司2025年年度监测报告》分析污染物排放情况：

表2.8.1 有组织废气检测结果统计表

检测点名称
(P1)涂胶排气筒
(P2)热压排气筒
采样日期
2025-07-10
2025-07-10
检测点位
处理设备后(出口)
处理设备后(出口)
排气筒高度(m)
15
15
标干烟气量(Nm³/h)
4402
15822
非甲烷总烃
排放浓度
(mg/m³)
1.3
2.4
排放速率
(kg/h)
5.72×10-3
3.80×10-2
检测点名称
(P3)热压排气筒
采样日期
2025-07-10
检测点位
处理设备后(出口)
排气筒高度(m)
15
标干烟气量(Nm³/h)
14241
非甲烷总烃
排放浓度
(mg/m³)
2.2
排放速率
(kg/h)
3.13×10-2
检测点名称
(P4)砂光排气筒
(P5)开料排气筒
采样日期
2025-07-10
2025-07-10
检测点位
处理设备后(出口)
处理设备后(出口)
排气筒高度(m)
15
15
标干烟气量(Nm³/h)
14893
24015
颗粒物
排放浓度
(mg/m³)
7.7
8.3
排放速率
(kg/h)
0.115
0.199
检测点名称
(P6)开凿排气筒
采样日期
2025-07-10
检测点位
处理设备后(出口)
排气筒高度(m)
15
标干烟气量(Nm³/h)
27379
颗粒物
排放浓度
(mg/m³)
8.1
排放速率
(kg/h)
0.222
备注
/

表2.8.2 有组织废气检测结果统计表

检测点名称

（P1）涂胶排气筒

（P2）热压排气筒

采样日期

2025-07-10
2025-07-10

检测点位

处理设备后（出口）

处理设备后（出口）

排气筒高度

15
15
检测频次

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

标干烟气流量（Nm3/h）

4402
4464
4373
15822
15422
15675
非甲烷总烃

排放浓度（mg/m3）

5.42
4.87
4.99
5.21
5.55
5.08
排放速率（kg/h）

2.39×10-2
2.17×10-2
2.18×10-2
8.24×10-2
8.56×10-2
7.96×10-2
检测点名称

（P3）热压排气筒

采样日期

2025-07-10
检测点位

处理设备后（出口）

排气筒高度

15
检测频次

第一次

第二次

第三次

标干烟气流量（Nm3/h）

14241
13872
13987
非甲烷总烃

排放浓度（mg/m3）

5.42
5.13
5.38
排放速率（kg/h）

7.72×10-2
7.12×10-2
7.53×10-2
备注

/
表2.8.3有组织废气检测结果统计表

采样日期
检测点位
检测因子
检测频次
样品编号
排放浓度(mg/m3)
排放速率（kg/h）
标干流量（m3/h）
2025.10.14
DA009出口 1
颗粒物
第1次
092308Q0501
2.0
0.068
33868
第 2 次
092308Q0502
1.5
0.050
33462
第 3 次
092308Q0503
2.2
0.074
33701
均值
/

1.9
0.064
33677
非甲烷总烃

第1次
092308Q0504
2.26
0.077
33868
第 2 次
092308Q0505
2.31
0.077
33462
第 3 次
092308Q0506
2.34
0.079
33701
均值
/

2.30
0.078
33677
DA009出口 2
颗粒物
第1次
092308Q0601
1.7
0.051
29941
第 2 次
092308Q0602
1.4
0.043
30706
第 3 次
092308Q0603
2.0
0.062
30826
均值
/

1.7
0.052
30491
非甲烷总烃

第1次
092308Q0604
3.12
0.093
29941
第 2 次
092308Q0605
3.36
0.103
30706
第 3 次
092308Q0606
3.45
0.106
30826
均值
/

3.31
0.101
30491
表2.8.4有组织废气检测结果统计表

采样日期
检测点位
检测因子
检测频次
样品编号
排放浓度(mg/m3)
排放速率（kg/h）
标干流量（m3/h）
2025.10.14
DA009 总出口

颗粒物
第1次
092308Q0701
1.8
0.117
64912
第 2 次
092308Q0702
2.0
0.131
65520
第 3 次
092308Q0703
1.6
0.105
65784
均值
/

1.8
0.118
65405
非甲烷总烃

第1次
092308Q0704
2.74
0.178
64912
第 2 次
092308Q0705
2.69
0.176
65520
第 3 次
092308Q0706
2.73
0.180
65784
均值
/

2.72
0.178
65405
DA008 出口
颗粒物
第1次
092308Q0801
2.6
0.040
15294
第 2 次
092308Q0802
2.9
0.045
15530
第 3 次
092308Q0803
2.2
0.034
15258
均值
/

2.6
0.039
15361
DA010 出口
颗粒物
第1次
092308Q0901
1.5
0.010
6443
第 2 次
092308Q0902
3.3
0.021
6495
第 3 次
092308Q0903
2.2
0.013
5963
均值
/

2.3
0.015
6300
表2.8.5有组织废气检测结果统计表

采样日期
检测点位
检测因子
检测频次
样品编号
排放浓度(mg/m3)
排放速率（kg/h）
标干流量（m3/h）
2025.10.15
DA009 出口 1
颗粒物
第1次
092308Q0507
2.0
0.067
33630
第 2 次
092308Q0508
1.5
0.051
33771
第 3 次
092308Q0509
1.9
0.064
33947
均值
/

1.8
0.061
33783
非甲烷总烃

第1次
092308Q0510
2.34
0.079
33630
第 2 次
092308Q0511
2.51
0.085
33771
第 3 次
092308Q0512
2.62
0.089
33947
均值
/

2.49
0.084
33783
DA009 出口 2
颗粒物
第1次
092308Q0607
1.7
0.050
29668
第 2 次
092308Q0608
2.2
0.065
29532
第 3 次
092308Q0609
2.1
0.064
30570
均值
/

2.0
0.060
29923
非甲烷总烃

第1次
092308Q0610
3.45
0.102
29668
第 2 次
092308Q0611
3.27
0.097
29532
第 3 次
092308Q0612
3.61
0.110
30570
均值
/

3.44
0.103
29923
表2.8.6有组织废气检测结果统计表

采样日期
检测点位
检测因子
检测频次
样品编号
排放浓度(mg/m3)
排放速率（kg/h）
标干流量（m3/h）
2025.10.15
DA009 总出口

颗粒物
第1次
092308Q0707
2.0
0.130
66022
第 2 次
092308Q0708
1.8
0.118
66207
第 3 次
092308Q0709
1.8
0.118
65834
均值
/

1.9
0.122
66021
非甲烷总烃

第1次
092308Q0710
2.81
0.186
66022
第 2 次
092308Q0711
2.84
0.188
66207
第 3 次
092308Q0712
2.92
0.192
65834
均值
/

2.86
0.189
66021
DA008 出口
颗粒物
第1次
092308Q0804
2.7
0.043
16000
第 2 次
092308Q0805
2.3
0.037
15871
第 3 次
092308Q0806
2.7
0.041
15359
均值
/

2.6
0.040
15743
DA010 出口
颗粒物
第1次
092308Q0904
2.3
0.015
6662
第 2 次
092308Q0905
1.8
0.012
6524
第 3 次
092308Q0906
2.5
0.016
6599
均值
/

2.2
0.015
6595
有组织废气排放量：氮氧化物0.624t/a，颗粒物0.47t/a，挥发性有机物0.054t/a。

颗粒物排放总量0.1239t/a、VOCs放总量0.09175t/a；
现有工程所产生的无组织废气主要为颗粒物、非甲烷总烃。根据《宿州梦天木业有限公司2025年年度监测报告》分析污染物排放情况：

表2.9.1 无组织废气排放一览表

采样日期
检测项目

检测频次

检测点位

上风向1#
下风向2#

下风向3#

下风向4#

2025-07-10
非甲烷总烃

第一次

0.89
1.12
1.16
1.19
第二次

0.83
1.10
1.14
1.07
第三次

0.79
1.09
1.04
1.02
颗粒物

第一次

308
375
371
378
非甲烷总烃
第一次

ND
0.04
0.05
0.04
备注

ND：未检出
表2.9.2 无组织废气排放一览表
采样日期
检测点位
检测频次
颗粒物
非甲烷总烃
样品编号
浓度(μg/m3）
样品编号
浓度 （mg/m3）
2025.10.14
上风向参照点 1#
第1次
092308Q0101
207
092308Q0104
0.92
第 2 次
092308Q0102
205
092308Q0105
0.94
第 3 次
092308Q0103
215
092308Q0106
0.96
下风向监控点 2#
第1次
092308Q0201
258
092308Q0204
1.03
第 2 次
092308Q0202
247
092308Q0205
1.07
第 3 次
092308Q0203
288
092308Q0206
1.05
下风向监控点 3#
第1次
092308Q0301
287
092308Q0304
1.09
第 2 次
092308Q0302
256
092308Q0305
1.11
第 3 次
092308Q0303
279
092308Q0306
1.10
下风向监控点 4#
第1次
092308Q0401
251
092308Q0404
1.21
第 2 次
092308Q0402
293
092308Q0405
1.21
第 3 次
092308Q0403
266
092308Q0406
1.23
表2.9.3 无组织废气排放一览表
采样日期
检测点位
检测频次
颗粒物
非甲烷总烃
样品编号
浓度  (μg/m3）
样品编号
浓度 （mg/m3）
2025.10.15
上风向参照点 1#
第1次
092308Q0107
213
092308Q0110
0.96
第 2 次
092308Q0108
218
092308Q0111
0.98
第 3 次
092308Q0109
227
092308Q0112
1.03
下风向监控点 2#
第1次
092308Q0207
239
092308Q0210
1.12
第 2 次
092308Q0208
261
092308Q0211
1.15
第 3 次
092308Q0209
241
092308Q0212
1.15
下风向监控点 3#
第1次
092308Q0307
248
092308Q0310
1.17
第 2 次
092308Q0308
245
092308Q0311
1.24
第 3 次
092308Q0309
283
092308Q0312
1.26
下风向监控点 4#
第1次
092308Q0407
243
092308Q0410
1.25
第 2 次
092308Q0408
261
092308Q0411
1.29
第 3 次
092308Q0409
266
092308Q0412
1.33
表2.9.4 无组织废气排放一览表
采样日期
检测点位

检测因子
检测频次
样品编号
浓度 （mg/m3）
2025.10.14
厂房外
监控点
5#
非甲烷总烃
第1次
092308Q1001
2.36
第 2 次
092308Q1002
2.62
第 3 次
092308Q1003
2.75
2025.10.15
第1次
092308Q1004
2.43
第 2 次
092308Q1005
2.27
第 3 次
092308Q1006
2.32
由上表可知，项目厂界非甲烷总烃、颗粒物、非甲烷总烃排放满足安徽省地方标准《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB34/4810-2024）中表1相关限值要求。

喷漆、晾干、辊涂等废气：非甲烷总烃、颗粒物均满足《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）中排放限值要求（1#喷漆房，2#喷漆房和辊涂线可分别达标，汇入一根排气筒排放均达标）；打孔、开料等工序废气颗粒物满足《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）中排放限值要求；打磨（喷涂后）颗粒物满足《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）中排放限值要求。

厂界非甲烷总烃、颗粒物的监测浓度最大值满足《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）中排放限值的要求，厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求

2）废水

项目生活污水经化粪池进行处理后交由环卫部门定期清掏。
3）噪声

项目通过选用低噪声的设备；对振动大的设备设置减振台座，减少噪声的产生的传递；利用建筑隔声可降低设备噪声源强等降噪、隔声措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

根据《宿州梦天木业有限公司2025年年度监测报告》噪声监测结果见下表：

表2.10   噪声监测结果统计    单位：dB（A）

检测日期

2025-07-10
气象条件

昼间

无雨雪、无雷电天气
风速（m/s）

2.0
检测点位

厂界西1#
厂界北2#
厂界东3#
厂界南4#
检测结果

LAeq[dB（A）]
昼间

55
54
56
57
仪器效准

[dB（A）]
声校准器AWA6022A  SDZH-A02198
测前校准
93.8
测后校准
93.9
备注

/

监测结果评价：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4）固废

项目固废主要包括边角料、布袋除尘器和脉冲除尘器收尘、生物质锅炉产生的灰渣等；危险废物主要包括废活性炭、废胶桶等

①边角料
根据企业提供的资料，项目边角料产生量约为70t/a，集中收集后外售。
②布袋除尘器和脉冲除尘器收尘
根据企业提供的资料，项目布袋除尘器和脉冲除尘器收集的粉尘约为25t/a，集中收集后外售。
③生物质锅炉产生的灰渣
项目产生的生物质锅炉灰渣为19t/a，集中收集后外售。
④生活垃圾
生活垃圾年产生量约为18t，收集后由当地环卫部门清运。
⑤废胶桶

项目使用的三聚氰胺改性脲醛树脂胶产生的废胶桶约1.6t/a，暂存危废暂存间，交由资质单位处置。

⑥废活性炭

项目废活性炭产生量约为3.7t/a，暂存危废暂存间，交由资质单位处置。

⑦废导热油

项目废导热油产生量约为0.5t/a，暂存危废暂存间，交由资质单位处置。
表2.11 原有项目污染物排放量的汇总表
类别
污染物名称
排放量
核定量
废气

颗粒物
0.5939
0.5966
二氧化硫
0.2
0.41
氮氧化物
0.624
0.82
非甲烷总烃
0.39603
0.43283
3、与该项目有关的主要环境问题

项目锅炉废气排气筒现为25米高，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，3t/h生物质锅炉排气筒高度应为30米高。因此原有排气筒高度不符合要求。

整改措施：项目建设时应及时整改排气筒高度。

表2.12  项目存在问题及整改措施

序号

存在问题

整改措施

整改时间

1

原有排气筒高度不符合要求

建设后，厂区排气筒高度应满足相关规定的要求

立即整改



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）基本污染物

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次评价选取2024年作为评价基准年。根据《宿州市2024年环境质量报告》，宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度项目区域空气质量达标判定见表3.1。

表3.1  区域空气质量现状评价表

污染物

评价标准

年均浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率%

达标情况

PM10
年平均浓度

71

50
142
不达标

PM2.5
年平均浓度

43

25
172
不达标

SO2
年平均浓度

6

20
30
达标

NO2
年平均浓度

18

30

60
达标

CO

日平均第95百分位质量浓度

0.9mg/m3
4mg/m3
22.5
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位质量浓度

170

160

106.25
不达标

宿州市2024年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为71μg/m3、43μg/m3、6μg/m3、18μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5、PM10。所以项目所在地为大气环境空气质量不达标区。
2、地表水环境

2024年，宿州市水环境质量稳中向好、稳中趋优。全市13个地表水国家考核断面中10个水质达到Ⅲ类，水质优良比例为76.9%，较上一年同比提升7.7个百分点，超额完成省厅下达的年度力争考核目标；10个地表水省考核断面中5个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为50%，超出省年度考核目标20个百分点。9个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，切实保障了市民“水缸子”的安全，让群众喝上放心水。

本项目附近地表水为奎河，水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，区域地表水环境质量较好。

3、声环境

本项目位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，50m范围内没有声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。

4、生态环境

本项目位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，项目不存在生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。
5、电磁辐射

本项目为锅炉升级改造项目，不涉及电磁辐射类项目。
6、地下水、土壤环境

本项目为锅炉升级改造项目，对地下水、土壤环境的影响较小，且项目用地范围内均进行了硬底化。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。”因此可不进行地下水、土壤环境质量现状监测。


	环境

保护

目标
	本项目位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区，根据现场勘查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目500m范围分布大气环境敏感目标，50m范围无声环境敏感目标，1km范围无地下水环境敏感目标。具体环境保护目标见下表：
表3.2 主要环境保护目标

环境要素

保护目标名称

坐标

保护对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

环境空气

伊桥村
-281

-235

居民

约296人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

西南

426

郝庄村
303

-262

居民

约562人

东南

432

地表水

奎河
/

/

/

小型河流
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准

西

151

声环境

厂界

/

/

/

声环境

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

/

1-50

地下水环境

区域浅层地下水

/

/

场地及区域1km2范围

地下水环境

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

/

/

土壤

环境

区域及周边土壤

/

/

厂内及周边200m范围建设项目用地土壤

土壤

环境

《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地相关要求

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准

本项目生活污水经化粪池定期清掏，不外排。

2、大气污染物排放标准

本项目生物质锅炉燃烧废气排放参照执行《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）中超低排放改造要求和《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中相关限值要求，锅炉烟气中的逃逸氨参照《工业锅炉污染防治可行技术指南（HJ1178-2021）中相关要求进行控制，即氨逃逸浓度控制在8mg/m3以下。标准值见表3.3：

表3.3 锅炉排放标准  单位：mg/m³

污染源
污染物项目

浓度限值

污染物排放监控位置

标准来源
生物质锅炉燃烧废气

颗粒物

10
烟囱或烟道
皖政〔2024〕36号

SO2

35

NOx

50

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
烟囱排放口
GB13271-2014

氨
8.0
烟囱或烟道

HJ1178-2021

本项目设置1台3t/h生物质燃炉，生物质燃烧废气经1根排气筒。参考《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》，结合本项目情况，锅炉烟气排放口（DA011）高度设置为30m。
表3.4项目锅炉烟气排放口最低允许高度
锅炉房装机总容量
MW
<0.7
0.7~<1.4
1.4~<2.8
2.8~<7
t/h
<1
1~<2
2~<4
4~<10
烟囱最低允许高度
m
20
25
30
35
3、噪声排放标准

评级区域运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。其标准限值见表3.5。

表3.5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60
50
4、固废排放标准

本项目产生固废应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	根据国家和安徽省地方要求，目前实施总量控制的重点污染物为这6项：COD、NH3-N、烟（粉）尘、非甲烷总烃、SO2、NOx。本项目涉及的总量控制因子：烟（粉）尘、SO2、NOx。

项目排水实施雨污分流制，雨水经厂区雨水管网汇入市政管网，生活污水经化粪池预处理，定期清掏不外排。废水均不外排，无需另行申请总量。

原有项目的排放量为：氮氧化物0.624t/a，颗粒物0.5939t/a，挥发性有机物0.39603t/a，二氧化硫0.2t/a。
根据主要环境影响和保护措施分析计算，本次技改项目二氧化硫排放量为0.0816t/a、氮氧化物排放量为0.1632t/a、颗粒物排放量为0.4131t/a。技改后污染物排放量减少，无需申请总量文件。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目不新增用地，施工期主要为导热油锅炉改造时产生的噪声和拆除原有锅炉，根据类比资料，导热油锅炉改造时估计声源声级约70～90dB(A)。项目导热油锅炉改造在锅炉房内进行，采取厂房隔声和距离衰减等综合治理措施，以控制噪声对周围环境的影响。拆除原有锅炉施工活动不可避免地将对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显
1、大气环境影响分析

①施工扬尘

拆除过程中锅炉本体、构筑物破碎、建筑垃圾装卸、运输及场地清理会产生施工扬尘，主要污染物为TSP，属无组织排放。扬尘影响范围主要集中在施工场地下风向50m范围内，随施工结束影响随即消失。

②废气影响

拆除过程无燃油、燃气等燃烧废气产生，仅机械拆除设备（挖掘机、切割机等）运行会产生少量燃油废气，污染物为CO、NOx、非甲烷总烃，产生量小、扩散快，对周边大气环境影响轻微。

2、废水环境影响分析
①施工期废水主要为施工人员生活污水、车辆及场地冲洗废水。

②生活污水依托现有化粪池或周边污水收集设施处理；冲洗废水经简易沉淀池沉淀后回用，不外排，不会对地表水体、地下水造成明显影响。

③拆除前对锅炉及管道进行排空、清洗，避免残留废水随意排放

3、声环境影响分析

①施工噪声主要来自挖掘机、切割机、起重机、运输车辆等设备运行，噪声源强约75～95dB(A)。

②噪声为短期、间歇性影响，影响范围局限于施工场地周边。通过合理安排施工时间、选用低噪声设备、设置临时围挡等措施后，可满足施工场界噪声标准要求，对周边敏感点影响较小。

4、固体废物影响分析

①拆除产生的固废主要为废钢材、废金属构件、废保温材料、少量建筑垃圾、废耐火材料等，属一般工业固废；若锅炉配套有导热油、废润滑油等，属于危险废物。

②施工人员产生少量生活垃圾。

③各类固废分类收集、规范处置，不随意倾倒、不就地填埋，对周边土壤及水环境基本无影响

综上，原有锅炉拆除工程施工周期短、工程量小、影响范围有限，各类污染物产生量均较小。在落实扬尘控制、噪声防治、固废分类处置、废水不外排等措施后，施工期对周边大气、声、水、土壤环境的影响均为短期、可逆、可接受，不会改变区域环境功能区划，施工结束后影响即可消除。

1、废气

本项目废气主要是燃生物质锅炉废气。项目袋装尿素经人工拆袋后投入尿素溶解罐中，用电将溶液加热至60℃，自动控制溶解温度，启动搅拌器，配置好的尿素由输送泵输送到尿素溶液储存罐中，使用时由输送泵向计量系统输送尿素溶液。整个溶液配置、使用过程中除投料过程溶解罐敞开，其余过程中均保持密闭，产生的臭气浓度较少，报告不作定量分析。
核算过程：
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）---锅炉产排污量核算系数手册中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，详见下表：

表4.1   工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其他

生物质

层燃炉

所有规模

工业废气量

标立方米/吨-原料

6240

二氧化硫

千克/吨-原料

17S

颗粒物

千克/吨-原料

0.5

氮氧化物

千克/吨-原料

1.02

注：①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据企业提供的生物质检测报告，企业使用的生物质含硫量为0.06%。
本项目计划使用1台3t/h生物质导热油炉，锅炉运行过程会产生生物质燃烧废气，主要污染因子为SO2、NOX及颗粒物。本项目生物质用量为800t/a，锅炉运行时间按照年运行2400h计算。项目生物质锅炉废气经低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA011）排放。废气量为2080m3/h。依据：《生物质锅炉大气污染防治可行技术指南》本项目脱硫效率取90%，依据：HJ 562—2010、TCAMIE 27—2024脱硝效率取80%，依据：HJ 2020—2012《袋式除尘工程通用技术规范》布袋除尘效率取95%。

污染物产生详见下表：

表4.2  主要污染物产排情况一览表

废气量

Nm3/h

污染物

产生情况

排放情况

产生量t/a

产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
2080
SO2
0.816
163.46
0.0816
0.034
16.34
颗粒物

0.4

80.29
0.02
0.008
3.84
NOX
0.816

163.46
0.1632
0.068
32.69



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.3  废气产排污情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放

形式

主要污染治理设施

污染物排放情况

排放标准

产生量t/a

产生速率kg/h

产生

浓度mg/m3
治理措施

处理

能力

收集效率

去除效率

是否为可行技术

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
浓度限值mg/m3
燃生物质锅炉

SO2
0.816
0.34
163.46
有组织

低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA011）

2080m3/h

100%

90%

是

0.0816
0.034
16.34
35

颗粒物

0.4

0.167
80.29
95%

0.02
0.008
3.84
10

NOX
0.816

0.34
163.46
80%

0.1632
0.068
32.69
50

排气口设置及监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目废气监测计划：

表4.4  废气排放口设置及废气污染物监测计划
污染源类别

排放口编号及名称

排放口基本情况

监测要求

高度/m

内径/m

温度℃

坐标

类型

监测点位

监测因子

监测频次

有组织

DA011
30
0.4
80

N117°13′34.694″

E34°3′43.775″

一般排放口

生物质锅

炉排放口

氮氧化物

1次/月

颗粒物

二氧化硫

氨

林格曼黑度




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气工艺可行性分析
本项目废气为生物质锅炉燃烧所产生的废气，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）锅炉烟气污染防治可行技术如下：

表4.5  锅炉烟气污染防治可行技术

燃料类型

燃煤

生物质

燃气

燃油

炉型

层燃炉、流化床炉、室燃炉

层燃炉、流化床炉、室燃炉

室燃炉

室燃炉

二氧化硫

一般地区

燃用低硫媒、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术

/

/

燃用低硫油、湿法脱硫技术

重点地区

燃用低硫媒+干法/半干法脱硫技术、燃用低硫媒+湿法脱硫技术

/

/

燃用低硫油、燃用低硫油+湿法脱硫技术

氮氧化物

一般地区

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术

重点地区

低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术

颗粒物

一般地区

袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术

旋风除尘和袋式除尘组合技术

/

袋式除尘技术

重点地区

/

汞及其化合物

协同控制a，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术

/

注：a、表中协同控制是指现有的脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施在对汞及其化合物的控制。

一、烟气循环流化床
根据项目工程特征及锅炉废气特征，本项目采取烟气循环流化床法脱硫，烟气循环流化床法脱硫主要应用领域包括发电锅炉，工业锅炉，垃圾焚烧炉以及烧结/球团、催化裂化、焦化、碳素、炭黑、玻璃等窑炉。该法是一种半干法脱硫技术，流程简单，设备紧凑，占地面积远小于湿法脱硫，基建和总投资低；运行成本较低，且属于半干法工艺，无废水、废液排放，避免了二次污染；烟气温度始终控制在露点20℃以上，且能高效去除具有强腐蚀性的SO₃，整套系统基本无需昂贵的防腐处理；脱硫效率为80-95%。
烟气循环流化床法脱硫工艺指利用循环流化床工作原理，使含有吸收剂的物料在吸收塔内多次循环形成流化床体，完成吸收剂与烟气中SO2及其他酸性气体（包括SO3、HCl、HF、NO2等）反应，实现净化烟气的脱硫工艺。根据《烟气循环流化床法脱硫工程通用技术规范》(HJ 178-2018)，烟气循环流化床法处理工艺流程示意图如下，处理系统包括预除尘、吸收塔、脱硫除尘器、引风机、烟道、清洁烟气再循环系统等，吸收塔内烟气停留时间宜大于4s，吸收塔内直管设计流速宜为3-6.5m/s，本项目选择生石灰作为吸收剂，采用气力输送，设置两路计量调节加入装置，在前端增加电除尘作为预除尘设施。烟气吸收塔入口适用条件包括：一般行业单级塔处理烟气中SO2浓度（干基折算）不置高于3000mg/m3、单塔处理烟气量不宜高于150万m3/h（干基），入口烟气温度宜为90-260℃，本项目烟气均满足上述适用要求。脱硫过程主要反应程式如下：

CaO+SO₂→CaSO₃/CaSO₄
[image: image4.png]ISP EE B

AR

= > WEK (RREED
Yot (o
s D a7 G el L
b sidlRE
v

( momzs Ja—mmmers

Mﬂ WEnRs )





图4.1 烟气循环流化床法工艺流程示意图
二、布袋除尘

核心原理：基于表面过滤机理，利用纤维滤袋的物理拦截、惯性碰撞、扩散等作用，将烟气中粉尘颗粒物分离捕集，实现气固分离。

预沉降含尘烟气进入除尘器灰斗，气流速度骤降，大颗粒粉尘在重力、惯性作用下直接落入灰斗，完成初步分离。

深度过滤细粉尘随气流穿过滤袋，在筛分、惯性、扩散、静电等作用下，被阻留在滤袋外表面，逐渐形成致密“粉尘初层”，进一步提升过滤效率（可达99.9%以上），净化后气体穿过滤袋进入净气室。

清灰再生滤袋表面积灰增厚、阻力升高至设定值（1200-1500Pa）时，清灰系统启动（常用脉冲喷吹）：压缩空气瞬间反向喷入滤袋，使滤袋抖动，粉尘层脱落落入灰斗，滤袋恢复过滤能力，循环工作。

三、SCR脱硝（选择性催化还原）

核心原理：在催化剂作用下，向300-420℃烟气中喷入氨（NH₃）作为还原剂，“选择性”地将NOₓ还原为无害的N₂和H₂O，避免与烟气中O₂发生副反应。

还原剂喷入与混合烟气进入SCR反应器，喷氨格栅将氨气均匀喷入，与烟气充分混合。

催化还原反应混合气体流经催化剂层，在催化剂表面发生选择性还原反应，主要反应：产物排放NOₓ被还原为N₂和H₂O，净化后烟气排出，脱硝效率可达80%-95%。

本项目生物质燃烧废气，采用“低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器”，属于《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术，本项目采取的处理措施为可行性措施，可以满足超低排放浓度限值要求。

因此本项目采取相应处理措施是可行的。

氨逃逸控制要求：根据《工业锅炉烟气治理工程技术规范》(HJ 462-2021)中6.11.5条规定，脱硝装置运行时应控制脱硝还原剂的喷入量，氨逃逸应符合HJ 562和 HJ 563 的有关规定，项目选择SCR选择性催化还原技术脱硝，根据《工业锅炉污染防治可行技术指南（HJ1178-2021）中相关要求的规定，氨逃逸浓度控制在8mg/m3以下，因此本项目SCR脱硝法的氨逃逸浓度应小于8mg/m3。

氨逃逸是SCR脱硝系统中的常见问题，氨未能与氮氧化物充分反应，而随烟气排出系统。这种现象是多方面因素共同作用导致的，具体原因可归纳如下：①尿素喷入不均匀，若局部氨浓度过高，该处催化剂无法完全消耗氨气，造成氨直接穿透催化剂层；而浓度过低的区域则脱硝效率下降。格栅设计不佳、喷嘴堵塞或流场分布不均等都会引起混合不均。②催化剂性能下降：金属、硫等物质会使催化剂活性位点被覆盖或结构改变，降低其催化能力；飞灰沉积在催化剂表面或孔道，减少有效反应面积，影响氨与氮氧化物的接触；长期高温运行导致催化剂烧结、比表面积减小，活性降低；烟气冲刷造成催化剂机械磨损，活性物质减少。③反应温度不适宜：低于催化剂最佳活性温度时，反应速率下降，氨无法及时反应而逃逸，同时易生成硫酸氢铵，温度过高可能导致催化剂烧结加剧，或引发氨分解等副反应，影响脱硝效率；④氨氮摩尔比控制不当：若控制系统因测量误差或响应滞后导致氨量超过理论需求（氨氮摩尔比＞1），过量氨无法参与反应而逃逸。即使平均值合理，瞬时波动也会造成短期逃逸。⑤烟气组分影响：二氧化硫在催化剂作用下氧化成三氧化硫，与氨、水蒸气反应生成硫酸氢铵，不仅造成腐蚀和堵塞，还会消耗部分氨。其他组分如水分、氧含量也会影响反应平衡。⑥烟气流速与停留时间不足：流速过快或催化剂层过薄会使烟气在催化剂床层停留时间过短，反应不充分即排出。⑦系统设计与安装缺陷：烟道设计不合理、混合器效率低、催化剂模块密封不严导致烟气短路等问题，均会影响混合与反应效果。⑧负荷波动与启停阶段：在机组负荷快速变化或启停过程中，烟气参数剧烈波动，控制系统难以精确跟踪调节尿素喷入量，易造成暂时性逃逸升高。
综上，氨逃逸的本质是局部或整体尿素喷入量超过催化剂在当前工况下的处理能力。其主要诱因可归结为混合不均、催化剂失效、温度不匹配以及尿素喷入过量。氨逃逸不仅增加氨耗，更会引发下游设备堵塞、腐蚀，形成有色烟羽和细颗粒物污染。因此，需通过优化尿素喷入设计、改善流场、加强催化剂管理、精确控制氨氮比与反应温度、设置氨逃逸在线监测系统等措施，有效抑制氨逃逸，保障SCR系统稳定运行。

[image: image5.png]e

<
#

oe
0




图4-2 SCR工作原理示意图
非正常工况分析

非正常工况是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，根据本项目的污染物特点及工程分析，项目非正常工况污染源主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即燃生物质锅炉废气处理装置“低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器”故障引起污染物的事故排放，非正常工况条件下废气排放源强及排放情况见下表。

表4.6  非正常排放情况分析

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

排放量t/a

排放浓度mg/m3
单次持续时间h

年发生频次

次

措施

1

DA011
废气处理设施故障，处理效率为50%

SO2
1.7×10-4
899.03
0.5

1~2

立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。

2

颗粒物

8.33×10-5

843.05
3

NOX
1.7×10-4

490.38
项目生物质锅炉废气经低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA011）排放，锅炉废气满足《安徽省空气质量持续改善行动方案》文号（皖政〔2024〕36号）中新改扩建生物质锅炉应按照超低排放标准，同时技改项目完成后二氧化硫排放量为0.0816t/a、氮氧化物排放量为0.1632t/a、颗粒物排放量为0.02t/a。项目技改完成后，氮氧化物减排0.4608t/a、颗粒物减排0.45t/a。对区域大气环境质量影响减小。

2、废水

本次技改项目劳动定员不变，不改变用水环节，生活污水不计入本项目中，无需额外制定废水监测计划。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、噪声

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中的工业噪声预测计算模型，将室内声源等效室外声源声功率级的计算方法：

①某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image6.png]4
L, :L"+101g[ Qz +E]

4xr




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m
②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image7.png]L,(T)= 101g[2100 o J




式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

③靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）
式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）外的等效声源的倍频带的声功率级Lw：

⑤已知声源的倍频带声功率级（从1.63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算：

[image: image8.png]L()=Lw+D, -4

A=Ay Ay + Ay + Ay 4 Ay,




Lw----倍频带声功率级，dB（A）；

Dc----指向性校正，dB；

Adiv----声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）；

Abar----声屏障引起的A声级衰减量，dB（A）；

Aatm----空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）；

Agr----地面效应引起的A声级衰减量，dB（A）；

Amisc----其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB（A）；

⑥预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下列公式计算得出：


⑦项目声源在预测点的等效声级贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi,在T时间内该声源工作时间为ti：第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（LeqX）为：

（3）预测结果

本次评价分别对项目建成后东、南、西、北侧厂界噪声贡献值进行预测，则各受声点预测计算结果见下表：

表4.7  项目噪声贡献值预测表  （单位：dB(A)）

预测点编号

贡献值
背景值

预测值

标准值

评价结果

昼间

昼间

1#北厂界

45.6
54
54.6
60
达标

2#东厂界

46.1
56
56.4
达标

3#南厂界

45.3
57
57.3
达标

4#西厂界

46.8
55
55.6
达标

由上表可见，拟建项目运营期后昼间各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求
项目噪声主要来自于设备运行噪声。本次技改工程内容为将原有120万大卡的改成3t/h，并配备废气处理设施，其他设备不变。项目技术改造后设备噪声与变更前基本一致。

为更好地减轻噪声的影响，建议采取以下措施：

（1）合理安排车间平面布局，合理安排车间产生噪声设备位置；

（2）安装生产设备时应采取减振措施，设置减振基座或橡胶等软质材料垫片等于设备下方，减少设备运行时振动噪声；

（3）在生产车间和顶部敷设吸声材料，可采取隔声窗隔声门以有效降低噪声对周围的影响；

（4）对于风机等空气动力类噪声设备在不影响其检修散热的条件下，采取基础减震及出口处设非燃性软接头等降噪措施；

（5）定期检查设备运行情况，以减少由于设备故障及养护不当引起的高噪声。
监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2023），制定本项目噪声监测计划如下：

表4.8  噪声监测一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

厂界噪声

厂界

等效连续A声级

1季/次

4、固体废物

本项目运营期项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

（1）生活垃圾

项目仅针对锅炉进行改造，不新增员工，由原厂区员工进行调配，生活垃圾产生量不变。

（2）一般工业固体废物

项目生物质年用量不变，产生炉渣量不变。

脱硫灰渣

生物质锅炉废气处理设施烟气循环流化床脱硫会产生脱硫灰渣，年产生量约为2t/a。定期收集，交由物资回收部门回收利用。
危险废物

①废SCR催化剂
SCR脱硝装置催化剂每三年更换一次，一次更换量约0.5吨/次。为废钒钛系催化剂，根据《国家危险废物名录》（2025版），废SCR催化剂代码为HW50 772-007-50，废催化剂委托有资质单位处置。

②废导热油

本项目锅炉导热油在高温循环使用过程中，会逐渐氧化、热裂解而失效变质；本次技改需对系统进行排空检修与更换，产生废导热油。根据企业提供资料，废导热油产生量约为0.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废导热油代码为HW10 900-010-10，废导热油委托有资质单位处置。

表4.9  项目固体废物产排污情况一览表
序号

产生环节

固废名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向

利用量或处置量（t/a）

环境管理要求

1

废气治理

脱硫灰渣

一般

固废

/

固态

/

2

袋装

物资回收部门回收利用

2

一般固废暂存间

2
废气治理

废SCR催化剂

危险废物
催化剂
固态

T

0.5
袋装

有资质单位处置

0.5

危废暂存间

3

生产过程

废导热油
危险废物

/

液态

/

0.8
桶装

有资质单位处置

0.8

危废暂存间

表4.10 项目一般工业固体废物产生及处置统计一览表
序号

一般工业固体废物

废物类别
废物

代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

防治措施

1

脱硫灰渣
SW06
441-002-S06
2

职工生活
固态

灰渣

1天

交由物资回收部门回收利用
表4.11  项目危险废物产生及处置统计一览表
序号

危险废物

危险废物类别

废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险特性

防治措施

1

废SCR催化剂

HW50 
772-007-50

0.5
废气处理
固态
催化剂
36个月
T
委托有资质单位处理
2

废导热油

HW10
900-010-10
0.8
生产过程

液态

/

36个月

T

环境管理要求：

本项目产生的一般工业固体废物脱硫灰渣经厂内集中收集后交由物资回收部门回收利用；废SCR催化剂、废导热油于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置。

本次环评要求建设单位在厂区内设置一般工业固体废物暂存间，占地面积10m2，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理。
本项目危险废物暂存于项目区内危废暂存间中，占地面积15m2，一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按照规定执行。一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。

①危废暂存间设计时遵循以下原则：

1）危废暂存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

2）在危废暂存间内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的危废暂存间或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

3）贮存易产生颗粒物、VOCs的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297要求。

② 同时应对危险废物存放设施实施严格的管理：

1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
5、地下水、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为锅炉技改，项目所在地位于安徽省宿州市埇桥区杨庄镇房上村杨庄工业园区；同时，对照附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，为Ⅳ类项目。项目可不开展土壤环境影响评价；

按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附表A（地下水环境影响评价行业分类表）项目属于“U142 热力生产和供应工程”中“其他”类，编制报告表，其地下水环境影响评价类别为Ⅳ类；故项目可不进行地下水环境影响评价。

项目生物质锅炉废气经低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA011）排放，锅炉废气满足《安徽省空气质量持续改善行动方案》文号（皖政〔2024〕36号）中新改扩建生物质锅炉应按照超低排放标准。
6、环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境能够影响达到可接受水平。

（1）评价等级

1）风险调查

本项目只涉及锅炉技改，不涉及风险物质。
2）风险潜势初判

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q；


[image: image9.wmf]n

n

2

2

1

1

…

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

=


式中：q1、q2…qn  ——每种危险废物实际存在量，t。

Q1、Q2…Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ。

本项目无重点关注的危险物质，则本项目Q=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当 Q <1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

表4.12  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目

名称

宿州梦天木业有限公司锅炉升级改造项目
建设地点

（安徽）省

（宿州）市

（埇桥）区

（/）县

杨庄镇房上村杨庄工业园区
地理坐标

经度

117度13分34.694秒

纬度

34度3分43.775秒

主要危险物质分布

/

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气环境：燃烧发生火灾引起的大气二次污染物主要为一氧化碳，浓度范围在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。

水环境：职工生活废水经化粪池预处理定期清掏，不外排，生产废水不外排，不会直接流入周围地表水，不会对周边水体构成影响。

地下水：项目污水处理站地面做防腐防渗处理，故本项目对地下水影响较小。

废气处理装置故障事故影响分析：事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，并超过相关质量标准，对周围的大气环境产生一定的影响。

风险防范措施要求

（1）生产厂房、危废暂存间禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；

（2）配备完善的消防器材如灭火器、消防栓和通风设备消防器材定期检查；

（3）加强管理，确保废气处理设施正常运行，防止出现风机失效；如处理设备出现故障，应立即停止所有生产以减少废气排放，由专人检查、维修后恢复运行。

（4）危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建设和管理以防危险废物事故排放污染环境。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

填表说明：项目环境风险潜势为Ⅰ，只需要进行简单分析。

本项目建成后，通过加强风险管理后，该项目的环境风险可降至最低，通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大限度地减少风险事故的发生以及风险事故发生时造成的环境和人身安全的伤害。为保证生产的正常、安全，建设单位须建立必要的安全生产规章制度措施，加强个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。同时在厂区原料堆放区配置灭火器，制定相应的应急预案，确保厂区发生环境风险时，及时应对。在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，项目对周围的影响是可以接受的。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	燃生物质锅炉（DA011）
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	低氮燃烧器+SCR脱硝装置+烟气循环流化床脱硫+布袋除尘器+30m高排气筒
	《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）中超低排放改造要求和《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中相关限值要求

	
	
	林格曼黑度
	
	《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》

	
	
	氨
	
	《工业锅炉污染防治可行技术指南（HJ1178-2021）

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	厂界
	噪声
	合理布局；对高噪声设备采取隔振减振措施；车间隔声；合理安排生产时间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目产生的一般工业固体废物脱硫灰渣经厂内集中收集后交由物资回收部门回收利用；废SCR催化剂、废导热油于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	得与地面直接接触。危废贮存库地面与裙脚均采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土材料、涂刷防水材料并设置环氧树脂防腐），其他区域采取一般防渗（防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的黏土防渗层）。

	生态保护措施
	项目区域附近无自然保护区，人文景观和名胜古迹等环境敏感点，周围没有需要特殊保护的生态环境。项目建设不会对周围生态环境造成影响。

	环境风险

防范措施
	在预防方面采取多种因素共同控制的方法，降低事故发生几率。对锅炉操作人员严格要求，保证操作正确，确保锅炉的正常工况，进一步降低锅炉的火灾爆炸危险性。

	其他环境

管理要求
	1、排放口规范化及信息公开化

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

2、竣工环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。

3、技改前后污染物排放“三本账”

表5.1  技改前后污染物排放“三本账” 单位：t/a

类别

污染物名称

技改前排放量

本项目排放量
“以新带老”削减量

技改后排放量

排放增减量

废气

颗粒物

0.5939
0.02

0.2008
0.4131
-0.1808
SO2
0.2

0.0816
0.1184
0.0816
-0.1184
NOX
0.624
0.1632
0.4608
0.1632
-0.4608
非甲烷总烃
0.39603
0

0
0.39603
0

废水

/

/

/

/

/

固废

生活垃圾

18
0

0

18
0

边角料

70
0
0

70
0
生物质锅炉灰渣

19
0

0

19
0

除尘器收集粉尘

25

0

0

25

0

废胶桶
1.6
0

0

1.6
0

废活性炭
3.7
0

0

3.7
0

脱硫灰渣

0

2

0

2

+2
废SCR催化剂

0

0.5

0

0.5

+0.5
废导热油

0.5
0.8
0

1.3
+0.8



六、结论
	宿州梦天木业有限公司锅炉升级改造项目的建设符合生态环境功能区规划的要求；项目产生的污染物采取相应措施后，其排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量指标。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.5939t/a
	0.5966t/a
	/
	0.02t/a
	0.2008t/a
	0.4131t/a
	-0.45t/a

	
	SO2
	0.2t/a
	0.41t/a
	/
	0.0816t/a
	0.1184t/a
	0.0816t/a
	-0.1184t/a

	
	NOX
	0.624t/a
	0.82t/a
	/
	0.1632t/a
	0.4608t/a
	0.1632t/a
	-0.4608t/a

	
	非甲烷总烃
	0.39603t/a
	0.43283t/a
	/
	0
	0
	0.39603t/
	0

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	120t/a
	/
	/
	0
	0
	120t/a
	0

	
	边角料
	70t/a
	/
	/
	0
	0
	70t/a
	0

	
	生物质锅炉灰渣
	19t/a
	/
	/
	0
	0
	19t/a
	0

	
	除尘器收集粉尘
	25t/a
	/
	/
	0
	0
	25t/a
	0

	
	废胶桶
	1.6t/a
	/
	/
	0
	0
	1.6t/a
	0

	
	脱硫灰渣
	0
	/
	/
	2t/a
	0
	2t/a
	+2t/a

	危险废物
	废活性炭
	2t/a
	/
	/
	0
	0
	2t/a
	0

	
	废导热油
	0.5t/a
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	0
	1.3t/a
	+0.8t/a

	
	废SCR催化剂
	0
	/
	/
	0.5
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目位置





本项目





本项目









_1234567890.vsd
芯板


干燥


涂胶


拼板


冷压


热压


锯边


砂光


检验


生物质锅炉


供热


G、S


G、N


G、N



_1234567891.unknown

