埇桥区城区防汛防涝应急预案

(征求意见稿）

埇桥区城区防汛指挥部办公室

二零二二年七月

埇桥区城区防汛防涝应急预案

目　　录

1　总则

1.1　编制目的

1.2　编制依据

1.3　适用范围

1.4　工作原则

2　组织指挥体系及职责

2.1指挥机构

2.2城区防汛指挥部职责

2.3城区防汛指挥部办公室职责

2.4成员单位职责

2.5埇桥区城区防汛指挥部成员单位人员及职务

3  预防和预警机制

3.1预防准备

3.2预防预警信息

3.3预警级别划分

3.4预防预警

4  应急响应

4.1总体要求

4.2响应分级

4.3响应行动

4.4响应措施

4.5等级变更

4.6响应结束

5  应急保障

5.1通信与信息保障

5.2抢险与救援保障

5.3供电与运输保障

5.4治安与医疗保障

5.5物资与资金保障

5.6社会动员保障

5.7宣传培训与演练

6  后期处置

6.1灾后恢复

6.2灾后评估

6.3调查与总结

7   附则

7.1 管理与更新

7.2 奖励与责任追究

7.3 解释部门

7.4 实施时间

1   总则

## 1.1 编制目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党中央关于防汛抗旱和防灾减灾救灾工作的重要指示精神，全面落实全国防汛抗旱、住建部、省住建厅和市委市政府关于城市排水防涝的工作部署，切实做好埇桥区城区内涝灾害突发事件的防范与处置工作，确保城区防汛排涝、抢险救灾有序运行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会稳定发展。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《宿州市城市防洪规划》、《宿州市水利工程管理办法》、《宿州市突发事件总体应急预案》、《宿州市防汛抗旱应急预案》等有关法律法规及技术文件，制定本预案。

## 1.3 适用范围

本预案适用于埇桥区城区暴雨和台风产生的次生灾害的防御和应急处置。

## 1.4 工作原则

在市防指、区委区政府的统一领导下，实行行政首长负责制。坚持以人为本、生命至上的理念，统一指挥、分级分部门负责，以属地管理为主，实行条块管理。坚持以人为本、科学防控、以防为主、防抗结合、统筹兼顾、突出重点、依法防汛、全民参与的原则。

- 2 组织体系与职责

## 2.1 指挥机构

埇桥区城区防汛指挥部（以下简称城区防指）受埇桥区人民政府领导和市防指、区防汛抗旱指挥部（以下简称区防指）业务指导，负责组织、指挥、协调、督查埇桥区城区防汛排涝工作。指挥长由区政府分管副区长担任，第一副指挥长由市城管局埇桥分局局长担任，副指挥长由区应急管理局局长、区水利局局长、区气象局局长、区消防救援大队大队长担任。

## 2.2城区防汛指挥部职责

在区委区政府和区防指统一领导下，全面组织、指挥、协调、督查城区排水防涝和抢险救灾工作。

（1）贯彻落实中央及省、市、区关于城市防汛排涝工作的决策部署；

（2）制定城区排水防涝工作政策、制度；

（3）负责组织、协调、指导、监督排水防涝应急物资储备、管理和调用。

2.3 城区防汛指挥部办公室职责

城区防汛指挥部办公室设在市城管局埇桥分局，市城管局埇桥分局局长兼任办公室主任，承担城区防汛指挥部日常工作。主要职责：

（1）组织拟订并实施城区防汛防涝应急预案；

（2）掌握汛情、险情、灾情和城区防汛行动情况；

（3）组织城区防汛会商，分析研判形势，提出应对方案与建议；

（4）指导、协调辖区街道、社区、住宅小区及相关企业做好内涝防范抢险及受灾区域居民的安全避险工作，特别是低洼棚户区居民避险、撤离及安置工作。

（5）与市城区防汛指挥部实时联动，针对不同应急等级部署辖区内排水防涝工作；

（6）督促检查城区相关单位和部门防汛应急预案及准备工作和应急抢险物资储备工作落实情况。

（7）及时了解掌握汛期各类灾害情况，根据需要向区委、区政府和市级应急管理部门、市防汛指挥部报告。

（8）组织开展灾害应急知识宣传教育工作。

- 2.4 成员单位职责

按照城区防指的统一部署和分工，各司其职，各负其责，团结一致，密切配合，共同做好防汛工作。

区委宣传部：负责做好防汛宣传引导工作，必要时召开新闻发布会。组织协调新闻媒体，通过电视、新闻网站、“两微一端”等媒体平台及时向社会公众发布城区内涝灾害预警预报，做好内涝灾情及抢险救灾宣传工作。

市城管局埇桥分局：牵头做好城区防汛防涝工作和城区防汛指挥部办公室日常工作；组织协调应急救援力量，统筹调配防汛物资；负责对所辖区域及街道雨污水管网、雨水收集口、窨井进行清理疏通，确保排水畅通；负责对所辖区内窨井盖隐患排查，对破损、缺失等存在安全隐患的井盖进行更换；负责辖区路灯、广告牌等安全检查与管理监督，防止风雨天气发生意外事故。

区应急管理局：负责指导应对内涝灾害突发事件和救灾工作。协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。指导有关部门和单位编制安全生产应急救援预案，协助实施因暴雨引发紧急事件的应急救援工作。负责监督、指导和协调汛期安全生产工作，及时组织、协调防汛突发事件中涉及生产安全的应急救援处置。

区住房城乡建设局（人防办）：负责在建工地的排水沟渠、深基坑的排水防护、地下空间等设施运行的监督管理；负责督导有关部门检查各类房屋建筑、工程设施、燃气防御暴雨安全措施的落实；负责住宅小区易涝点的排水设施和设备的运行、维护管理工作，并制定应急措施；负责辖区人防工程的排水防涝设备设施的监督检查，确保排涝设备的配备落实到位，安全运行；指导做好灾后房屋鉴定等工作。

区发展改革委（粮食和物资储备局）：负责内涝防治抢险工作有关项目立项和维修重建计划的项目争取及建设，积极争取排水防涝设施中央预算内投资支持；协调做好防汛物资的管理、调配、供应等工作；负责协调组织供电等部门做好城区防汛应急电力保障工作。

区经济和信息化局：负责组织督导工业企业开展防汛防台风工作；调查核实工业企业灾情；负责组织通讯等部门做好城区防汛通讯抢险和保障工作；根据汛情需要，协调调度应急通信设施物资。

区教育体育局：负责教育系统防汛应急处置，组织指导城区各类学校开展防灾减灾、应急避险和中小学生防溺水教育宣传，及时开展在校师生应急避险等防预工作；确保校舍、设施、设备、物资等方面的安全；负责督促指导受灾学校开展灾后自救和恢复教学秩序工作。

区交通运输局：负责做好辖区公路交通设施的防汛安全工作；组织抢险救援力量实施公路抢通保通，保障工程设施安全；组织协调应急所需交通运输工具，组建防汛应急运输分队；完成区防指下达的其他任务。

区财政局：负责安排和调拨排水防涝专项经费，及时下拨防汛经费并监督使用。

市公安局埇桥分局：负责维护社会治安秩序和交通疏导工作，打击偷窃防汛应急物料、破毁防汛应急设施、干扰防汛应急工作的违法行为；适时派出警力协助组织群众从危险地区安全撤离或转移，配合做好城区防汛应急抢险工作。

区民政局：组织安排危险区民政福利机构设施及财产安全转移等工作，协助做好灾情核查，灾情发布及救灾等工作，做好灾后救济工作。

区商务局：协调做好居民生活必需品等供应工作；协调防汛油料的供应和调运工作；负责地下商超排水防涝设备设施的监督检查，汛前组织商场（超市）对地下车库内明沟暗渠、雨水井进行疏通清理，排查整治，确保排涝设备的配备落实到位，安全运行。

区文化和旅游局：负责指导、协调、监督文化经营单位、旅游景区做好防汛防台风工作。负责指导管理可能遭受洪灾、滑坡、塌方等自然灾害的文保单位、文物点及景点；负责监督检查辖区内文物保护单位、文物库房以及纪念馆的安全保障措施和应急救灾机制的落实，完善工作措施和应急救援制度。负责检查督促涉旅企业做好各项安全预案、应急措施，并及时反映企业存在的不安全隐患，并督促整改。

区生态环境分局：负责辖区饮用水源地等区域水质监测，及时提供水源地水质检测情况，做好污染源的调查与处理工作；加强城区重点排污单位监管，防止环境污染事件发生；及时协调市生态环境局处置环境事件。

区气象局：负责天气气候监测和预测预报工作，对汛情形势作出气象分析和预测，及时向指挥部及相关单位提供气象预报信息；组织开展防汛救灾现场气象保障服务提高预警信息公众覆盖率。

区自然资源和规划局:组织、协调、指导和监督地质灾害的防治工作，指导开展群策群防、专业监测和预报预警工作、承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责辖区地面塌方等地质灾害的检测和治理工作；负责城区防汛设施规划布点、水毁项目重建规划等工作。

区水利局：负责根据排涝需要，及时调度城区河段闸坝，负责对辖区内河道上阻水坝、垃圾、杂草进行清理，清除影响排涝的障碍物，保障河道畅通，为排涝创造有利条件。

区卫生健康委：负责受灾害影响的城区卫生卫生防疫及救治工作，负责饮用水卫生检测并做好灾后疾病防治工作，负责灾区新冠肺炎疫情防控防护措施落实；指导辖区各医疗机构做好防涝排险工作。

消防救援大队：根据城区防汛应急指挥部的命令，组织消防官兵和设施装备参与抢险救灾工作，协助转移营救危险地区群众。

区房屋征收中心：配合各街道办事处做好征收区域的防汛排涝工作。

各街道办事处、宿州市循环经济示范园、宿州市埇桥区绿色家居产业办公室:负责辖区防汛排涝处置工作，指导和督促辖区内相关企业、社区等做好排水防涝工作；负责辖区内防汛设施、设备的隐患排查工作；负责辖区排涝抢险组织、物资调度等指挥协调工作；掌握辖区水情、工情、险情，研究制定辖区排水防涝预案；负责内涝时辖区内各住宅小区的排涝抢险和危漏房屋居民的安全避险工作，特别是低洼棚户区居民避险、撤离及安置工作；负责落实好防汛物资的储备和防汛抢险队伍的组建；及时准确地向指挥部汇报内涝隐患巡查、排水防涝、应急抢险工作情况以及存在问题。

埇桥供电公司、城郊供电公司：负责协调市供电部门做好城区电力抢险保通工作，配合做好应急电力保障；及时做好灾后损毁电力设施的恢复重建工作。

其他有关区级部门和单位：根据各自职责，全力配合做好各项抢险救灾工作。

## 2.5 埇桥区城区防汛指挥部组成人员

指   挥   长：	蒋雪梅	区政府副区长

第一副指挥长：	祝永宏	市城管局埇桥分局局长

副 指 挥 长：		王  飞	区应急管理局党委书记

谭现亮	区水利局局长

王  颖	区气象局局长

陈学凯	区消防救援大队大队长

成        员：	杨  洋	区委宣传部副部长

杨  斌	区发展改革委（粮食和物资储备局）主任（局长）

纪丰收	区经济和信息化局局长

张  明	区民政局局长

朱  飞	区财政局局长

曹鹏程	区交通运输局局长

万尊东	区教育体育局局长

喻  玮	区卫生健康委主任

李志国	区住房和城乡建设局局长

高  坡	区生态环境分局局长

尹  颖	区文化和旅游局局长

姜劲松	区商务局局长

赵丽君	区自然资源和规划局局长

桂  阳	区房屋征收中心主任

陈  曦	市公安局埇桥分局副局长

焦  洋	东关街道办事处主任

赵  勇	南关街道办事处主任

孟爱学	西关街道办事处主任

孙会宝	北关街道办事处主任

胡  静	埇桥街道办事处主任

司大友	道东街道办事处主任

梁胜彬	沱河街道办事处主任

李东坡	三里湾街道办事处主任

孙  雷	三八街道办事处主任

孙本合	汴河街道办事处主任

许大合	城东街道办事处主任

胡学中	宿州市埇桥区绿色家居产业管委会主任

杜法响	宿州市循环经济示范园管委会主任

余志宏	埇桥供电公司总经理

田科峰	城郊供电公司总经理

# 3 预防与预警

# 3.1预防准备

（1）思想准备：深刻汲取河南郑州“7.20”特大暴雨灾害教训，城区防指成员单位、各街道、园区要做好防大汛、抗大灾的思想准备，加强宣传教育，增强广大市民的内涝灾害防范意识，提高自我保护能力。

（2）组织准备：城区防指成员单位要建立健全防汛工作机构，完善防汛工作机制，明确任务，落实责任。落实排水防涝责任人、应急队伍和重点地段监测网络及预警措施，加强专业机动抢险队伍的建设；开展排水防涝应急演练和培训，定期举行不同类型的应急演习，检验、改善和强化应急准备、响应能力。

（3）设施准备：城区防指成员单位、各街道办事处、园区汛前组织开展对辖区的沟渠进行清淤，管网进行维护，对排水泵站及其附属设施逐一进行全面检查，及时维修和更换故障设备，确保汛期排水畅通和正常运行。

（4）物资准备：按照分级负责的原则，各街道园区、城区防指成员单位应做好排水防涝设施、设备及救生器材等物资储备工作；在重点地段现场合理配置一定数量的抢险物资，以应急需；建立完善与辖内企事业单位储备物资的协作、共享机制。

（5）队伍准备：城区防指成员单位、各街道、园区要按照防大汛、抗大灾的要求，组建人员充足，数量足够的防汛抢险队伍，做到分工明确,责任到人。要对防汛抢险人员进行必要的培训和演练，做到召之即来，来之能战，战之能胜。

3.2预防预警信息

（1） 气象水文信息

气象部门做好灾害性天气的监测和预报工作，当有可能发生灾害性天气时，要加强与上级和周边地区气象部门的会商，滚动预报最新气象变化趋势，并及时报送区政府和城区防汛指挥部办公室。

水文部门应根据雨水情，及时作出汛情预报，并及时报送城区防指和上级水文部门。

（2）积水、内涝灾害信息

积水、内涝灾害信息主要包括：积水、内涝灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口、灾情发展趋势、要求提供的支援和帮助等内容。

城区防指成员单位、各街道办事处应组织并加强灾害性天气下对城区积水易涝点的巡查，发生积水现象，应在30分钟内将情况报城区防汛指挥部办公室。内涝灾害发生后，城区防指成员单位、各街道办事处、园区应及时向城区防汛指挥部办公室报告灾情，由城区防汛指挥部办公室及时报区政府和区防指办。

对有人员伤亡和较大财产损失的重大灾情，城区防指成员单位、各街道办事处须立即上报城区防汛指挥部办公室、区防指办，并由区防指办及时向区政府、市政府、市防指成员单位报送初步情况，并在进一步核实续报情况。

3.3  预警级别划分

根据《气象灾害预警信号及防御指南》，发布暴雨和台风预警信号。

3.3.1暴雨灾害预警

暴雨预警分为四级，由重到轻分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，预警信号颜色依次为红色、橙色、黄色、蓝色。

（1）暴雨红色预警：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

（2）暴雨橙色预警：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

（3）暴雨黄色预警：6小时内降雨量将达50毫米以上，或已达50毫米以上且降雨可能持续。

（4）暴雨蓝色预警：12小时内降雨量将达50毫米以上，或已达50毫米以上且降雨可能持续。

3.3.2台风灾害预警

台风预警分为四级，由重到轻分别为Ⅰ、Ⅱ、III、Ⅳ级，预警信号颜色依次为红色、橙色、黄色、蓝色。

（1）台风红色预警：6小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达12级以上，或者阵风14级以上并可能持续。

（2）台风橙色预警：12小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达10级以上，或者阵风12级以上并可能持续。

（3）台风黄色预警：24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达8级以上，或者阵风10级以上并可能持续。

（4）台风蓝色预警：24小时内可能受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续。

3.4 预防预警

3.4.1 城市暴雨预警

按照本预案分级标准，当气象预报将出现较大降雨时，城区防指按照分级负责原则，确定内涝灾害预警区域，按照权限向社会发布，并通知各街道办事处、各园区、市城管局埇桥分局、区水利局等相关单位做好排涝的相关准备工作。必要时，通知低洼地区居民及企事业单位及时转移财产。

3.4.2 台风暴雨预警

（1）根据上级气象台发布的台风（含热带风暴、热带低压等）信息，区气象管理部门应密切监视，做好未来趋势预报，并及时将台风中心位置、强度、移动方向和速度等信息报告区政府和区防指、城区防指。

（2）预报可能遭遇台风袭击，城区防指按照职责分工，安排相关单位加强值班，跟踪台风动向，并将有关信息及时向社会发布。

（3）预报将受台风影响的地区，城区防汛指挥部办公室及时通知相关部门和人员做好防台风工作，管理单位应组织人员分析水情和台风带来的影响，加强工程检查，必要时实施预排措施。

（4）加强对街道、园区危房、在建工地、仓库、交通道路、电信电缆、电力电线、户外广告牌等公用设施的检查和采取加固措施，组织人员撤离工作等。

4 应急响应

4.1 总体要求

（1）与预警级别相对应，按雨涝的严重程度和范围，将应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级标准。Ⅰ级应急响应为最高级别响应，其次为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。每级响应行动包含低级别应急响应的所有内容。

（2）进入汛期，城区防指实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，并根据不同情况启动相关应急程序。非汛期，发布Ⅳ级以上响应时，要立即恢复24小时值班。

（3）降雨发生后，在城区防指统一调度指挥下，由指挥部办公室组织实施抢险、排涝等方面的工作，保障城区防汛排涝安全。

（4）降雨发生后，城区防指成员单位、各街道办事处、园区及时统计汇总区域积水及应急处置情况上报至城区防汛指挥部办公室，造成人员伤亡等突发重大事件应立即上报区政府和指挥部，同时上报市政府和市防指。

4.2 响应分级

4.2.1 Ⅳ级应急响应

当达到以下条件之一的，由市城管局埇桥分局会同应急、气象、水利等部门对雨情、水情、灾情等信息进行综合研判，根据情况报市城区防指和区防指，适时启动Ⅳ级响应：

（1）预计未来24小时内城区将出现12小时50毫米以上的暴雨，或已经出现暴雨且可能持续；

（2）预计台风未来24小时内将影响城区，平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续；

（3）城区低洼地区积水深度超过20cm，且雨势仍在持续；

（4）其他需要启动Ⅳ级应急响应的情况。

4.2.2 Ⅲ级应急响应

当达到以下条件之一时，由市城管局埇桥分局会同气象、水利等部门对雨情、水情、灾情等信息进行综合研判，根据情况报市城区防指和区防指，适时启动Ⅲ级响应：

（1）预计未来24小时内城区将出现6小时50毫米以上的暴雨，或已经出现暴雨并可能持续；

（2）预计台风未来24小时内将影响城区，平均风力达8级以上，或者阵风10级以上并可能持续；

（3）城区低洼地区积水超过30cm，且雨势仍在持续；

（4）其他需要启动Ⅲ级应急响应的情况。

4.2.3 Ⅱ级应急响应

当达到以下条件之一时，由市城管局埇桥分局会同气象、水利等部门对水情、雨情、灾情等信息进行综合研判，报请市城区防指、区防指、区政府同意后，启动Ⅱ级应急响应。

（1）预计未来24小时内城区将出现6小时100毫米或每小时雨量50毫米以上暴雨，或已经出现暴雨且可能持续；

（2）预计台风未来24小时内将影响城区，平均风力达10级以上，或者阵风12级以上并可能持续；

（3）城区低洼地区积水深度超过40cm，且雨势仍在持续；

（4）其他需要启动Ⅱ级应急响应的情况。

4.2.4 Ⅰ级应急响应

当达到以下条件之一时，由市城管局埇桥分局会同气象、水利等部门对水情、雨情、灾情等信息进行综合研判，报请市城区防汛指挥部、区防指、区政府同意后，启动Ⅰ级应急响应。

（1）预计未来24小时内城区将出现6小时200毫米或每小时雨量100毫米以上暴雨，或已经出现暴雨且可能持续；

（2）预计台风未来24小时内将影响城区，平均风力达12级以上，或者阵风达14级以上，并可能持续；

（3）城区低洼地区积水深度超过50cm，且雨势仍在持续；

（4）其他需要启动Ⅰ级应急响应的情况。

4.3  响应行动

4.3.1 信息报送制度

1.雨情、水情、工情、灾情等排水防涝信息实行分级上报，归口处理，同级共享。

2.排水防涝信息的报送和处理应快速、准确、翔实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报详情。

3.属一般性雨情、水情、工情、灾情，按分管权限，分别报送城区防指各成员单位负责处理。凡因险情、灾情较重，按分管权限一时难以处理需上级帮助、指导处理的，经城区防指各成员单位负责同志审批后，可向城区防汛指挥部办公室上报。

4.凡经城区防指各成员单位采用和发布的涝灾、工程抢险等信息，城区防汛指挥部办公室应联合相关责任单位立即调查，对存在的问题及时采取措施，切实加以解决。

5.城区防指办公室接到特别重大、重大的雨情、水情、工情、灾情报告后应立即报告城区防指、区防指、区政府，同时上报市城区防指，并及时续报。

4.3.2 会商与部署

（1）Ⅳ级响应行动

城区防指第一副指挥长主持会商，作出相应工作安排，加强对雨情、涝情监视和排水防涝工作的指导，将情况上报区防指并通报城区防指各成员单位。

城区防汛指指挥部办公室实行24小时应急值守，密切关注天气变化，跟踪掌握雨情、汛情、险情和灾情。

城区防指成员单位、各街道办事处、园区应密切监视汛情，加强巡逻查险，巡查情况及时上报城区防指和上级主管部门。

（2）Ⅲ级响应行动

城区防指指挥长主持会商，作出相应工作安排，将情况上报区政府并通报城区防指各成员单位。同时密切监视雨情、涝情发展变化，加强对排水防涝工作的指导。

城区防指实行24小时应急值守，密切关注天气变化，跟踪掌握雨情、汛情、险情和灾情。

城区防指各成员单位、各街道办事处、园区按照职责分工做好相关工作，根据需要派出工作组，重要情况及时报送城区防指；交通运输部门协调运送防汛人员、物资的车辆在各等级公路优先通行。

（3）Ⅱ级响应行动

城区防指指挥长主持会商，邀请区防指第一副指挥长参会，城区防指各成员单位派人员参加会商，作出相应工作部署，加强排水防涝工作的指导，将情况上报区委、区政府及区防指，必要时，提请区政府作出工作部署；在区主流媒体发布汛情通告，宣传报道汛情及排水防涝抢险行动情况；可依法宣布部分地区进入紧急防汛期；城区防指视情组织召开新闻发布会。

城区防指指挥长带班，实行24小时应急值守，跟踪掌握雨情、汛情、险情和灾情，及时做好信息汇总报告、后勤保障等工作。

根据预案派出工作组、专家组组织加强防守巡查，及时控制险情。城区防指各成员单位、各街道办事处、园区负责人按照职责到辖区组织指挥排水防涝工作。城区防指按需提请区防指派出专家组、专业队伍指导排水防涝工作，城区防指成员单位全力配合做好排水防涝和抗灾救灾工作。城区防指办公室加强值班力量，密切监视涝情和工情的发展变化，做好涝情预测预报，做好重点水利工程调度，不定期发布雨情、涝情通报。

（4）Ⅰ级响应行动

城区防指提请区防指指挥长主持会商，城区防指各成员单位参加。作出工作部署，工作情况及时上报区委、区政府和市防指；必要时，提请区委、区政府听取汇报并作出工作部署；依法宣布进入紧急防汛期；在区主流媒体发布汛情通告，宣传报道汛情及排水防涝抢险行动情况；区防指适时组织召开新闻发布会。

提请区防指副指挥长带班，必要时提请区防指指挥长到城区防指调度指挥；实行24小时应急值守，做好预测预报、信息汇总上报、后勤保障等工作。

提请区防指派出工作组、专家组赴一线指导防汛工作；提请区委区政府协调驻埇部队参加；城区防指各成员单位、各街道办事处、园区应积极做好应急物资、应急资金、用电调度、交通运输、受灾救助、疾病防控、环境监控等保障工作。

4.4 响应措施

（1）管网畅通措施

发生强降雨时，各相关单位、部门、街道、园区应加强辖区道路管网巡查，发现路面积水时，相关责任单位应立即组织人员疏通管网，迅速清理路面汇水时被树叶、垃圾等堵塞的窨井盖，确保排水通畅；必要时，组织人员打开积水路段井盖，加快排水，并安排人员值守，做好相关安全警示措施。

（2）应急抢排措施

各易涝区应明确第一责任人，加强积水情况巡查，发现积水情况时，首先确保管网通畅，排水仍然不畅的，现场巡查人员立即将积水情况上报，各街道园区排水防涝领导机构立即组织人员、水泵等机械设备架机强排，水泵出水管连接附近外排河道；积水较深且排水困难的地段，利用应急排水车抽排。

（3）重点防护对象的排涝措施

教育、卫生等排水防涝指挥部成员单位应落实好本系统内学校、医院的排涝工作，各单位应提前做好物资准备，并做好自排自救工作；在接降雨预警时，易涝区学校必要时做好停课安排，并采取有效防灾避险措施保护师生生命安全；必要时及时向所在辖区排水防涝指挥部报告情况，各街道园区排水防涝指挥机构应视现场轻重缓急情况，调度抢险队伍、设备实施助排。

城市下穿式立交（主体单位）应加强调蓄和排水设施专项检查和维护，对于易形成雨涝灾害的下穿式立交，应提前做好应急排涝设施准备工作，以便在道路出现积水时能及时开机抢排，防止大面积和大深度积水灾害，必要时对积水过深路段实施交通管制，并做好交通引导措施。

城市地下空间（主体单位）应加强排水设施专项检查和维护，当地下空间产生积水可能受淹时，相关责任区域、责任部门（单位）和管理单位要迅速到岗到位，有序做好地下空间排涝现场应急指挥和措施落实工作，特别是地下人防中二次供水泵房、配电房等地下设施排水工作，必要时及时请求上级相关部门调用物资设备增援。

（4）排涝抢险物资调配措施

根据响应级别，及时调用物资进行应急抢险，并在30分钟内到达积水地段。

（5）台风灾害应对措施

1.城区防指应密切监视台风动态，城区防指成员单位、各街道、园区防汛防台责任人按预案进岗到位，气象部门应及时发布预警，对台风发展趋势提出具体的分析和预报意见，并立即报城区防指。

2.城区防指督促相关街道、园区、部门组织力量加强巡查，督促对病险堤防、涵闸、泵站进行抢护或采取必要的紧急处置措施。台风可能影响的街道园区，及时做好受台风威胁地区群众的安全转移准备工作。

3.台风中心可能经过的地区，各街道、园区应及时转移居住在危房的人员；做好高空作业设施防护工作；供电、通信部门落实抢修人员，对遭受损坏的设施迅速组织抢修，保证供电和通信畅通；城市管理部门做好辖区树木、广告牌、游园廊架等设施的保护工作；医疗卫生部门做好抢救伤员的应急处置准备。

4.5  等级变更

当内涝灾情严重程度与发展趋势发生变化时，应根据灾情发展趋势、影响及危害程度，适时调整响应等级。

4.6  响应终止

当城区区域性暴雨或台风影响基本结束、险情得到有效控制时，并预报无较大汛情、雨情时，由城区防指办公室提出响应终止建议，报区防指、区政府和市城区防汛指挥部同意后，宣布响应终止。Ⅳ级应急响应终止由城区防指第一副指挥长研究决定，Ⅲ级应急响应终止由城区防指指挥长研究决定，Ⅱ级应急响应终止由区防指第一副指挥长研究决定，Ⅰ级应急响应终止由区防指指挥长研究决定。

5  应急保障

5.1通信与信息保障

（1）通信主管部门负责督促各基础电信运营企业加强重要通信设施、线路和装备的维护，指定启用通信系统备用方案和紧急保障措施，确保排水防涝、应急抢险期间的通信与信息畅通，保障气象、水文、涝情、灾情信息的及时传递。

（2）城区防指成员单位、各街道办事处、园区要实行24小时专人值班，负责人手机24小时保持开机状态，确保各种信息的及时上传下达。

（3）紧急情况下，可充分利用公共广播、电视等媒体以及手机短信等便捷手段直接向社会发布信息，通知群众快速撤离，确保人民生命的安全。

（4）配合市级部门建设和完善城市排水防涝指挥系统，①完善覆盖整个城区主要排涝工程的水雨情遥测系统，对城区排涝工程的水情、雨情、工情实行全天候监控；②形成覆盖城区的远程视频监控系统，对城区范围内的易积易涝区域，实行全天候监控，确保及时准确发现积涝情况；③建立并完善视频会商系统，遇紧急情况，迅速开启系统，便于领导及时获取准确信息，为领导调度决策提供支持。

5.2  抢险与救援保障

（1）现场救援和工程抢险保障

根据内涝灾害情况，城区防指应根据事件性质，迅速进行监控、追踪，按照预案提出应急处置措施，供区政府或上一级指挥机构指挥决策参考。

（2）应急队伍保障

城区防指负责调集本地的资源和力量，组织有关部门和人员，迅速开展现场处置和救援工作，依托企业建立具有快速反应能力的应急抢险队伍，形成政府与企业联动，统一指挥、结构完整、功能齐全、资源共享、保障有力的排水防涝应急救援体系。紧急情况下，需武警、消防、驻军部队参与排涝抢险时，服从区委区政府统一调度。

5.3  供电与运输保障

（1）供电保障。电力部门负责抢险排涝的正常用电以及应急救援现场的临时供电，出现内涝灾害时应组建抢险维护队伍，落实责任，制订救灾现场临时供电办法，确保应急期间的用电需求。

（2）交通运输保障。交通运输部门负责组织和提供排涝抢险以及涝区撤退的交通工具安排，抢修水毁道路、桥梁，以及道路清障等工作，全力保障抢险救灾交通运输通畅；协同公安部门，保证排水防涝抢险救灾车船的优先通行。

5.4  治安与医疗保障

（1）治安保障。公安部门负责维护应急抢险秩序和灾区社会治安工作，确保排水防涝抢险救灾物资运输车辆优先通行；依法严厉打击影响救灾行动和破坏工程设施安全的行为，协助有关部门处理水事纠纷，保障抗灾救灾工作顺利进行。

（2）医疗保障。区卫健委负责灾区卫生防疫和医疗救护，预防疾病流行，落实救灾专门人员、抢险救护车以及病床；灾情发生后，做好人畜疾病的免疫和公共场所消毒工作。

5.5  物资与资金保障

（1）物资保障。防汛物资实行“分级储备、分级管理、统一调配、合理负担”的储备原则，城区防指、各街道、园区应当按照要求做好物资储备工作，重点易涝地段要根据实际情况做到现场储备或就近储备。防汛物资优先调用所在地的储备物资，当地物资不足时，可申请调用上级储备物资。

（2）资金保障。区财政应在本级财政预算安排城区防汛排涝专项经费，用于城区防指各成员单位、各街道办事处和园区排水防涝设备购买及遭受内涝灾害的工程修复，保障城区防汛排涝工作顺利进行。

5.6  社会动员保障

防汛排涝是社会公益性事业，任何单位和个人都有防汛排涝的责任，出现内涝灾害后，城区防指各成员单位、各街道办事处、园区可根据事件的性质和危害程度，报经区政府批准，对重点地区和重点部位实施紧急控制，防止事态及其危害进一步扩大。各企业做好自排自救措施的同时，应配合所在辖区防汛防涝指挥机构的统一要求，组织人力、物力参与区域排水防涝工作。必要时可广泛调动社会力量积极参与应急处置，紧急情况下可依法征用、调用车辆、物资等，全力投入应急抢险。

5.7  宣传培训与演练

（1）宣传。城区防指办公室、宣传部门、教体部门、各街道办事处、园区应加强防汛排涝知识宣传，提高公众的防灾避灾能力。

（2）培训。采取分级负责的原则，由城区防指成员单位统一组织开展形式多样、定期与不定期相结合的工作培训，每年至少组织一次培训，严格培训考核，保证培训质量。

（3）演练。城区防指应定期举行应急预案演练，以检验、改善和强化应急预案，提高应急准备和响应能力；多部门联合演练，一般1～2年举行一次。

6   后期处置

6.1 灾后恢复

城区防指各成员单位按照职责做好灾后恢复工作。

（1）市城管局埇桥分局负责指导辖区损毁市政设施修复工作；

（2）区住建局指导房屋鉴定处置工作；指导地下空间、人防工程设施、在建工程设施、燃气设施的灾后处置工作；

（3）区自然资源和规划局负责灾后恢复重建相关规划审批及指导工作；

（4）市公安局埇桥分局负责灾区治安管理工作，维护社会稳定；

（5）区经信局负责工业企业的生产自救指导协调工作；

（6）区交通局负责交通干线的灾后工作；

（7）区卫健委负责灾区防疫医疗工作，做好灾区防疫消毒和日常防疫药品的发放工作，防止灾后传染性疾病的发生和蔓延；

（8）区生态环境分局负责灾区的水质监测，及时提供水源污染情况，做好污染源的调查和处理工作；

（9）各有关保险公司，迅速做好灾害事故损失的查勘理赔工作，及时将受灾保户赔款赔付到位，协助受灾户恢复生产，重建家园。

（10）各街道、园区负责辖区内的灾后恢复工作。

6.2  灾后评估

内涝灾害发生后，城区防指要在灾害发生一个月内组织对受灾情况进行调查评估。城区防指各成员单位、各街道、园区负责汛期历时等情况、环境影响、灾害损失、对工业、农业、城建、交通造成的影响情况调查与评估，统一报城区防指办公室整理汇总。

6.3  调查与总结

每年城区防指办公室应针对当年防汛防涝工作进行总结、分析，提出治理措施，并在次年汛期前整改到位。

7   附则

7.1  管理与更新

本预案由城区防汛指挥部办公室制定，报区政府批准后实施，并在执行中依据中心城区范围的扩大与防汛防涝工程体系的进一步完善等实际情况，进行修改完善，定期对预案进行评估、修订，报区政府批准。

各街道办事处、园区根据实际制定防汛防涝应急预案，依法报批后执行。指导并督促辖区内企事业单位、学校、建设工程、公共场所、人员密集场所，根据实际需要，制定切实可行、高效简练的排水防涝应急预案。

7.2  奖励与责任追究

对城区防汛防涝工作中有突出贡献的集体和个人进行表彰；同时对排水防涝工作中玩忽职守造成损失的，追究相关责任人员的责任。

7.3  解释部门

本预案由埇桥区城区防汛指挥部办公室负责解释。城区防指各成员单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的专项应急预案。城区防汛指挥部办公室根据实际情况变化，会同区水利局、区应急局和区气象局及时修订本预案。

7.4  实施时间

本预案自印发之日起实施。